## troškovnik
TROŠKOVNIK RADOVA NA SANACIJI AUTOBUSNOG KOLODVORA U DRNIŠU 1. FAZA - vanjska sanacija temelja i poslovnog prostora
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
1. | PRIPREMNI RADOVI
Napomene: * Potrebno je pripremit i osigurat pristup gradilištu, kao i na samo mjesto izvođenja radova, na način da se zagarantira sigurnost i funkcionalnost kolodvorskih usluga, te ostalih prolaznika i vozila, kao i gradilišnih radnika. * Sve treba provest u skladu s propisima, uključujući i postavljanje obavijesne ploče i svih drugih potrebnih oznaka. * Nakon ispunjenja pripremnih radnji nadzorni inženjer će nakon pregleda stanja odobrit izvođenje ugovorenih radova. * Navedeni radovi se zasebno ne naplaćuju, jer su u obvezi Izvoditelja radova.
* Privremeno se odgađa ugradnja gromobranske instalacije, što podrazumijeva da se postojeća instal. zadržava. * Za novu instalaciju je neophodno naručiti Projekt od ovlaštenog projektanta, kako bi se uz ostalo ishodio certifikat, kao jedan od uvjeta za Uporabnu dozvolu objekta. * Preporuča se što prije početi s ovom procedurom, jer je postojeća instalacija u vrlo trošnom i upitnom funkcionalnom i sigurnosnom stanju.
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Demontaža nestabilnih reklamnih ploča, oluka i slično na cijelom objektu, tj. na poslovnom prostoru i ab nadstrešnici. Nakon demontaže rupe u betonu je potrebno ispunit odgovaranućom propisanom smjesom. Cijena stavke sadrži demontažu, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju koju osigurava Izvoditelj radova, te nabavu i dopremu potrebnog materijala i radove na ispuni rupa protiv prodiranja vode.
| Obračun paušalan. | pauš.
1.2. | Demontaža pokrova od valovitog al-lima na drvenoj podkonstrukciji presjeka 50x80 mm s ispunom od mineralne vune debljine 5 cm. Rad se odnosi na 50% ukupne površine ravnog krova poslovnog prostora. Cijena stavke sadrži demontažu, utovar u kamion, odvoz na deponiju koju osigurava Izvoditelj, te ispunu rupa nakon uklanjanja vijaka odgovarajućom smjesom protiv prodiranja vode.
| Obračun po metru četvornom pokrova. | m2 | 196
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
2. | ZEMLJANI RADOVI
Napomena: Pozajmište i/ili deponiju osigurava Izvoditelj radova. Troškovi deponiranja su uključeni u jedinične cijene prijevoza.
2.1. | Strojni i ručni iskop nasutog sraslog zemljanog materijala "C" kat. uz zapadno pročelje poslovnog prostora širine 2,0 m i prosječne dubine oko 80 cm. Pri iskopu je potreban oprez zbog očekivanja raznih podzemnih instalacija, instalacijskog el. ormarića, vodovodnog ab okna i drugih mogućih sadržaja. Cijena stavke sadrži iskop, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju (OTU II. 2.-02).
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 16
2.2. | Uređenje temeljnog tla nakon iskopa zem. materijala mehaničkim nabijanjem, te ugradnja drobljenog kamenog materijala iz kamenoloma (tampona) na radnoj površini uz istočno (koje je ranije očišćeno) i zapadno pročelje, a što na sjevernoj strani (koja je također ranije očišćena) nije potrebno jer je podloga ab ploča kanalizacijskog tunela. Na pripremljeno temeljno tlo u nagibu od 4% prema vani potrebno je ugradit tampon u sloju od 10 cm i u istom nagibu od 4% širine po 2 m s istočne i zapadne strane poslovnog prostora. Cijena stavke sadrži pripremu zemljane podloge, te nabavu, dovoz i ugradnju tampona uz valjanje.
| Obračun po m2 uređene površine | m2 | 40
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO
3. | SANACIJA BETONSKIH TEMELJA
3.1. | Priprema površine betonskih temelja za hidroizolaciju. Stavka sadrži temeljito obijanje bet. istaka i neravnina, te otprašivanje ili ispiranje vodom pod visokim pritiskom svih površina temelja objekta s istočne, sjeverne i zapadne strane, zatim krpanje oštećenja, nakon čega će se obaviti ugradnja hidroizolacije. Cijena stavke sadrž nabavu i dopremu materijala za krpanje i izvedbu svih navedenih radova.
| Obračun po metru četvornom potpuno završenog rada. | m² | 70
3.2. | Sanacija betonskih temelja objekta sa sjeverne, istočne i zapadne strane. Stavka sadrži nabavu, dovoz i ugradnju hidroizolacijske folije tipa "Akwalan" ili drugog po svim karakteristikama vrlo sličnog mat. debljine 1,2 mm, na prethodno temeljito očišćene betonske površine (obrađeno u gornjoj st.3.1.). Rubovi membrane se preklapaju min. 10 cm i zavaruju vrućim zrakom.
………………………………………………………….
Napomena: Zbog dugogodišnje zasutosti zemljom bet. temelje je potrebno detaljno pregledati, jer je moguće da su oštećenja-razaranja betona kapilarnom vodom mjestimično i dublja. Procjenjuje se da ima oko 25% površine temelja koju je potrebno propisno sanirat.
| Obračun po metru četvornom potpuno završenog rada. | m² | 70
3.3. | Izrada završetka hidroizolacije TPO limovima širine 8 cm. Limovi se mehanički učvršćuju na saniranu i očišćenu betonsku površinu. Stavka sadrži nabavu, dovoz i ugradnju svega potrebnog materijala.
| Obračun po metru dužnom ugrađenog TPO lima. | m¹ | 55
3.4. | Ugradnja čepaste folije za zaštitu dijela hidroizolacije. Stavka sadrži nabavu, dovoz i ugradnju folije, te pažljivo zasipavanje folije čistom usitnjenom zemljom iz iskopa, kao fizičku zaštitu od mogućih oštećenja.
| Obračun po metru četvornom ugrađene čepaste folije. | m2 | 40
SANACIJA BETONSKIH TEMELJA UKUPNO
4. | SANACIJA AB PLOČE POSL. PROSTORA
4.1. | Ugradnja geotekstila plošne mase 300 g/m². Rad se odnosi na cijelu površinu armirano-betonske ploče poslovnog prostora. Stavka sadrži pripremu betonske podloge, uključujući i razgrađivanje i sanaciju oštećenja na parapetnim zidićima visine 15 cm i rubovima bet. ploče, zatim nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila. Cijena stavke sadrži nabavu i dopremu materijala i izvedbu radova.
| Obračun po četvornom metru ugrađenog geotekstila. | m2 | 182
4.2. | Ugradnja toplinske izolacije. Rad se odnosi na cijelu površinu armirano-betonske ploče poslovnog prostora. Stavka sadrži nabavu, dopremu i ugradnju tvrdih ploča na bazi estrudiranog polistirena tipa "XPS" gustoće 32 kg/m³ i debljine 5 cm ili drugog po svim karakteristikama vrlo sličnog materijala. Cijena stavke sadrži nabavu i dopremu materijala i izvedbu radova.
……………………………………………………….
| Obračun po četvornom metru ugrađenog polistirena. | m2 | 169
4.3. | Ugradnja vodorave hidroizolacije od jednoslojne membrane tipa "Akvalan" 1,2 mm ili drugog po svim karakteristikama vrlo sličnog materijala. Rad se odnosi na cijelu površinu arm.-betonske ploče poslovnog prostora. Stavka sadrži nabavu, dopremu i ugradnju membrane od sintetičke gume tipa "TPO" ili drugog po svim karakteristikama vrlo sličnog materijala, energetski učinkovite reflektirajuće bijele boje trajno otporne na UV zrake i druge agresivne elemente. Membrena je punoplošno armirana gustim poliesterskim pletivom, potpuno homogene i trajno stabilne strukture po presjeku s povećanom debljinom sloja iznad pletiva, bez mogućnosti delaminacije (odvajanja) slojeva. Membrana je otporna (fleksibilna) na niske temperature do-60 C° s vijekom trajanja 40 godina. Rubovi membrane se preklapaju min. 10 cm i vare vrućim zrakom. Membrana se učvršćuje mehanički u bet. podlogu s priborom prema uputstvu proizvođača. Cijena stavke sadrži nabavu i dopremu materijala te izvedbu radova.
……………………………………………………….
| Obračun po četvornom metru ugrađene hidroizolacije. | m2 | 182
4.4. | Ugradnja okapnog pocinčanog lima. Stavka sadrži nabavu, dopremu i ugradnju pocinčanog profiliranog lima radne širine 20 cm i nosača od TPO lima. Cijena stavke sadrži nabavu i dopremu materijala i izvedbu radova.
| Obračun po dužnom metru ugrađenog lima. | m¹ | 22
4.5. | Ugradnja završetaka hidroizolacije TPO limovima. Stavka sadrži nabavu, dobavu i ugradnju limova širine 8 cm. Lim se mehanički učvršćuje na betonski zid. Cijena stavke sadrži nabavu i dopremu materijala i izvedbu radova.
| Obračun po dužnom metru ugrađenog lima. | m¹ | 68
4.6. | Ugradnja prodora kroz TPO membranu. Stavka sadrži nabavu, dopremu i ugradnju prodora.
| Obračun po komadu ugrađenog prodora. | kom | 4
4.7. | Ugradnja TPO odzračnika. Stavka sadrži nabavu, dopremu i ugradnju odzračnika.
| Obračun po komadu ugrađenog odzračnika. | kom | 6
SANACIJA AB PLOČE POSL. PROSTORA UKUPNO
5. | ZAVRŠNI RADOVI NA KROVU I FASADI
5.1. | Ugradnja vodoravnog oluka. Stavka sadrži nabavu, dopremu i ugradnju vodoravnog oluka od pocinčanog lima na sjevernom zidu poslovnog prostora, s nosačima i drugim pripadajućim priborom. Cijena stavke sadrži nabavu i dopremu materijala i izvedbu radova.
| Obračun po dužnom metru ugrađenog lima. | m¹ | 23
5.2. | Ugradnja okomite olučne cijevi. Stavka sadrži nabavu, dopremu i ugradnju okomitih olučnih cijevi od pocinčanog lima na bočnom istočnom i zapadnom zidu poslovnog prostora, s nosačima i drugim pripadajućim priborom. Cijena stavke sadrži nabavu i dopremu materijala i izvedbu radova.
| Obračun po dužnom metru ugrađenog lima. | m¹ | 10
5.3. | Ugradnja parapetnog opšavnog lima. Stavka sadrži nabavu, dopremu i ugradnju opšavnog pocinčanog lima radne širine 33 cm s potrebnim priborom na parapetnim zidićima na armirano-betonskoj ploči poslovnog prostora. Cijena stavke sadrži nabavu i dopremu materijala s priborom i izvedbu radova.
| Obračun po dužnom metru ugrađenog lima. | m¹ | 54
5.4. | Ugradnja zaštitne mreže na prozore na sjevernom i istočnom zidu poslovnog prostora. Stavka sadrži nabavu, dopremu i ugradnja tanke pocinčane zaštitne mreže dimenzija 80x80 cm s metalnim okvirom kvadratnog presjeka 40x40 mm i veličine oka ≥4 cm, sa ciljem spriječavanja ulaska i gniježđenja ptica. Cijena stavke sadrži nabavu i dopremu materijala i izvedbu radova.
| Obračun po komadu ugrađene mreže. | kom | 10
5.5. | Ugradnja reklamne ploče. Umjesto vraćanja stare ploče na isti način i na prethodnu poziciju (nad nadstrešnicu) novu je potrebno ugraditi na južnom pročelju objekta, pričvšćujući je mehanički na fasadu. Stavka sadrži nabavu, dobavu i ugradnju ploče s lamelastim elementima i sa svim potrbnim priborom, uključujući i izradu ispisa "AUTOBUSNI KOLODVOR-DRNIŠ". Cijena stavke sadrži nabavu i dopremu materijala s priborom i izvedbu radova.
| Obračun po metru četvornom ugrađenoe ploče. | m2 | 4
5.6. | Bojenje pročelja zida poslovnog prostora i stupova AB nadstrešnice. Sve površine je potrebno očistit, zakrpat ev.manje rupe i pukotine, otprašit, gletat, premazat impregnacijom i nanijet dva sloja završne fasadne boje, te očistit grafite na fasadnoj opeci pročelja. Stavka sadrži nabavu i dopremu svih materijala i izvedbu svih opisanih radova, uključujući i skelu.
| Obračun po metru četvornom ugrađenoe ploče. | m2 | 90
ZAVRŠNI RADOVI NA KROVU I FASADI UKUPNO
REKAPITULACIJA
1. | PRIPRENI RADOVI
2. | ZEMLJANI RADOVI
3. | SANACIJA BETONSKIH TEMELJA
4. | SANACIJA AB PLOČE POSLOVNOG PROSTORA
5. | ZAVRŠNI RADOVI NA KROVU I FASADI
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO
Drniš, ožujak 2016.godine
Troškovnik sastavila:
Zdenka Jerković, inž.građ.