## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK RADOVA sanacije makadamske ceste od mosta na rijeci Čikoli do Miškovića ograde dužine 2,3 km
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
TEHNIČKI PODACI, NAPOMENE I UPOZORENJA
* Sanacija počinje kod metalnog mosta na r. Čikoli i završava kod Miškovića ograde iznad desnog kanjona.
* Širine su promjenjive (2,5 do 3,0m), pa se usvaja 2,5m na cijeloj dužini, osim na serpentinama.
* Uzdužni nagibi su do 12%, a poprečni se predviđaju oko 2% prema zasjeku s kanalom za odvodnju.
* Na bankine će se odlagati čišćeni materijal iz odvodnih kanala i s njim obraditi plitki "zečji nasip" širine 50cm.
* Zatečena proširenja za mimoilaženje strojeva i vozila će se obraditi i prilagoditi potrebnoj ukupnoj širini od 5,0m i dužini od 20m.
* Tijekom izvođenja radova mogu se očekivati manji zahtjevi za izmjene i/ili dopune nekih detalja od strane NP-Krka ili nekih drugih subjekata, na što izvođač radova (po odobrenju nadzora) treba biti pripravan.
* Cijena iskopa je jedinstvena za sve kategorije tla i obračunava se u sraslom stanju.
* Ponuditeljima izvođenja radova se preporuča proučit tehn. dokumentaciju i pregledati stanje na terenu prije sastavljanja ponude, a imat će na raspolaganju i stručnu osobu naručitelja.
* Izvođač je obvezan izvoditi sve stavke troškovnika u skladu s Ugovorom, Zakonom o gradnji, OTU-om za radove u cestogradnji, posebnim propisima i važećim standardima.
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Geodetski radovi
Stavka sadrži iskolčenje trase i obilježavanja svih potrebnih detalja, kao na pr.: kanala, okana, proširenja za mimoilaženje vozila, propusta, vidikovca, kamenih potpornih i obložnih zidova, iskopa, nasipa i td. Oznake se održavaju do predaje radova naručitelju. Cijena stavke obuhvaća sva mjerenja i iskolčenja, te čuvanje oznaka do predaje radova naručitelju i izvođač nema pravo na posebnu naknadu za ove radove.
| Obračun po kilometru trase. | km | 2.3
1.2. | Uklanjanje grmlja i drveća promjera do 10 cm.
Stavka sadrži sječenje šiblja i stabala promjera do 10 cm, odsijecanje granja, te rezanje svega na dužine pogodne za prijevoz, zatim utovar u kamion i odvoz na deponiju. Napomena: Obzirom da je raslinje i drveće po vanjskim rubovima ceste u pojasu bankine zabranjuje se vađenje panjeva i korjenja radi očuvanja sraslosti i stabilnosti tla.
| Obračun po metru četvornom uklonjenog grmlja i drv. | m2 | 200
1.3. | Sječenje drveća promjera 10 do 30 cm.
Stavka sadrži sječenje drveća promjera 10 do 30 cm motornom pilom s odsijecanjem granja, te rezanjem svega na dužine pogodne za prijenos, zatim utovar u kamion i odvoz na deponiju. Zabranjuje se vađenje panjeva i korjenja prema napomeni u gornjoj stavci.
| Obračun po komadu. | kom | 20
1.4. | Sječenje drveća promjera preko 30 cm
Stavka sadrži sječenje drveća promjera preko 30 cm motornom pilom s kresanjem grana, te rezanje svega na dužine pogodne za prijenos, zatim utovar u kamion i odvoz na deponiju. Zabranjuje se vađenje panjeva i korjenja prema napomeni u gornjoj stavci.
| Obračun po komadu stabla. | kom | 5
1.5. | Čišćenje uzdužnog kanala.
Stavka sadrži strojno čišćenje nanosom i odronima zapunjenih kanala. Sitniji materijal treba prebacivati na pojas bankine i u dublje erodirane kanale na cesti i izravnati ga, a višak krupnijeg materijala utovarit u kamion i odvesti na deponiju. Cijena stavke sadrži čišćenje, uz manje korekcije položaja i dubine kanala, odlaganje i ravnanje materijala po cesti i bankini, te utovar viška i odvoz na deponiju.
Kanal je trapeznog presjeka širine dna i dubine oko 40cm, te zatrpan u količini od oko 0,32m³/m¹kanala.
Uzdužni kanali započinju iza i završavaju ispred svakog proširenja za mimoilaženje s kosim ispustima.
| Obračun po metru kubičnom očišćeng materijala. | m³ | 534.4
1.6. | Čišćenje zidanih kamenih propusta.
Stavka sadrži strojno i ručno vrlo pažljivo otkopavanje zasutog uljeva, te ručno čišćenje nanosa iz propusta. Cijena stavke sadrži čišćenje, utovar materijala u kamion i razvoz po trasi za popunu erodiranih kanala, bankina i nasipa.
| Obračun procijenjen po propustu. | kom | 4
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Široki iskop u trasi.
Rad se odnosi na kratko konveksno zaobljenje prije kraja dionice ceste, dužine 30m, širine 4m i srednje dubine 0,5 m Cijena stavke obuhvaća strojni iskop, te utovar i odvoz iskopa na deponiju.
| Obračun po metru kubičnom iskopa u sraslom stanju. | m³ | 60
2.2. | Proširenje zasjeka za mimoilaženje vozila.
Za odabir lokacija i broja mimoilaznica vozila i poljo-strojeva korištena su iskustva i preporuke domicilnog stanovništva starije životne dobi, uvid u stanje padine iznad zasjeka, i drugi podaci. Predviđeno je proširenje postojećih mimoilaznica, za što je potrebno ukloniti odronjeni materijal, te u manjoj mjeri ponegdje proširit zasjek i oborit raspucane i nestabilne kamene blokove. Ukupna širina (kolnik + mimoilaznica) bi iznosila oko 5 m i dužina oko 20 m. Na njima neće biti uzdužnog kanala, jer pred svakim proširenjem završava dionica uzdužnog kanala cijevnim ispustom vode na drugu stranu ceste, a sljedeća dionica kanala počinje nakom mimoilaznice.
Stavka sadrži iskop, prebacivanje sitnijeg materijala na ispunu erodiranih površina na cesti i/ili na pojas bankine kojim će se uredit plitki "zečji nasip", te utovar u kamion i odvoz na deponiju krupnijeg-neupotrebljivog materijala. Cijena stavke obuhvaća sve navedene aktivnosti.
| Obračun po metru kubičnom iskopa u sraslom stanju. | m³ | 230
2.3. | Izrada nasipa.
Stavka sadrži strojno prebacivanje i razvoz miješanog materijala iz iskopa na trasi na proširenja, zatim na podignutu niveletu ceste, te na ispunu erodiranih kanala. Nasipi su jednoslojni debljine do 50 cm u nagibu oko 2% prema zasjeku i kanalu, ravnosti oko ± 3 cm i uvaljani na Ms≥35MPa, mjereno kružnom pločom Ø 30 cm. Cijena stavke sadrži prebacivanje i/ili razvoz materijala, planiranje i valjanje, uz utovar i odvoz na deponiju oko 20% materijala koji nije za ugradnju.
| Obračun po metru kubičnom izvedenog nasipa. | m³ | 255
2.4. | Zamjena slabo nosivog temeljnog tla.
Rad se odnosi na serpentine na pretežito degradiranoj-raspadnutoj tupini. Stavka sadrži iskop lošeg materijala dubine oko 40 cm, utovar i razvoz po bankinama, zatim dovoz zamjenskog miješanog materijala iz raznih iskopa po trasi, te ugradnju uz nabijamje vibro-valjkom na zbijenost Ms≥30MPa, mjereno kružnom pločom promjera 30 cm. Cijena stavke sadrži sve opisane radove i prijevoze-razvoze iskopanog materijala.
| Obračun po metru kubičnom zamjenjenog tla. | m³ | 38
2.5. | Uređenje posteljice
Stavka sadrži izravnanje završnog sloja nasipa na cesti i proširenjima probranim materijalom iz raznih iskopa po trasi, te dopuna mjestimičnih površina kamenom jalovinom. Cijena stavke sadrži uređenje oko 70% ukupne površine ceste s proširenjima, uz nabavu, dovoz i ugradnju kamene jalovine iz pozajmišta-kamenoloma prosječne debljine od 5 cm uvanjanog sloja na zbijenost Ms≥80MPa, mjereno kružnom pločom promjera 30 cm, na ravnost ± 3 cm i poprečni nagib od 2% prema zasjeku s odvodnim kanalom.
Napomena: Na oko 30% ukupne površine kolnika nije predviđeno uređenje posteljice, jer stanje makadama dopušta ugradnju završnog sloja bez bitnih predradnji.
| Obračun po m2 uređene posteljice. | m2 | 4695
2.6. | Izrada "zečjeg nasipa" na pojasu bankine.
Rad se odnosi na jednu (desnu) stranu, gdje nema kam. zidova, osim na početnih 200 m, zatim iznad krune zidova, i na zadnjih 300 m ceste. Stavka sadrži strojno i ručno oblikovanje odloženog nanosa iz kanala i drugog biranog materijala iz iskopa po trasi. Presjek nasipa će imati oblik plitkog kružnog odsječka, širine oko 50 cm i visine u tjemenu oko 20 cm. Cijena stavke obuhvaća opisani rad, u što nije uključeno odlaganje nanosa i drugog pogodnog mat. s trase i nalazi se u stavkama: 1.5, 2.4. i 3.1.).
| Obračun po metru dužnom izvedenog "zečjeg nasipa". | m¹ | 1455
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
3. | ODVODNJA
3.1. | Iskop kanala za cijevne propuste otvora 300 mm.
Stavka sadrži strojni poprečni kosi iskop pod kutem od oko 35°, dubine oko 60 cm na početku i oko 80 cm na kraju prekopa (što je oko 4% pada propusta), te širine oko 60 cm. Cijena stavke sadrži iskop, s odlaganjem sitnijeg materijana na pojas bankina, te utovar u kamion i odvoz krupnijeg materijala na deponiju.
| Obračun po metru kubičnom iskopa u sraslom stanju. | m³ | 16.8
3.2. | Iskop kanala za cijevne propuste otvora 400 mm.
Stavka sadrži strojni poprečni iskop okomito na os ceste, dubine oko 70 cm na početku i oko 90 cm na kraju prekopa (što je oko 4% pada) i širine iskopa oko 60 cm. Napomena: Jedan kanal je dužine 3,5 m, dok su ostala tri kanala dužine oko 7,0 m, od čega su oko 3,5 m preko ceste, a ostalih oko 3,5 m s dijelom kanala preko zelene površine ispred serpentina, koji ostaju trajno otvoreni. Cijena stavke obuhvaća iskop s prebacivanjem sitnijeg materijala na pojas bankine i/ili veće naravnine na kolniku, te utovar viška krupnijeg materijala i odvoz na deponiju.
| Obračun po metru kubičnom iskopa u sraslom stanju. | m³ | 7.44
3.3. | Izvedba cijevnih propusta otvora 300 mm.
Stavka sadrži izradu posteljice od kamene jalovine u sloju debljine 10 cm, polaganje tipskih PHD korugiranih cijevi otvora 300 mm, zasipavanje ostatka kanala oko i iznad cijevi min. debljine 15 cm kamenom jalovinom. Cijena stavke obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju svih navedenih materijala i opreme.
| Obračun po metru dužnom izvedenih propusta. | m¹ | 35
3.4. | Izvedba cijevnih propusta otvora 400 mm.
Stavka sadrži izradu posteljice od kamene jalovine u sloju debljine 10 cm, polaganje tipskih PHD korugiranih cijevi otvora 400 mm, zasipavanje ostatka kanala oko i iznad cijevi debljine oko 15 cm kamenom jalovinom. Cijena stavke obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju svih navedenih materijala i opreme.
| Obračun po metru dužnom izvedenih propusta. | m¹ | 10.5
3.5. | Izvedba uljeva propusta.
Pokose stranica, čelo i dno uljeva treba obložit grubo obrađenim kamenom s trase u "sakrivenom" cem. mortu, a dno da je 20 cm niže od dna kanala. Cijena stavke sadrži korekcije iskopa, dobavu i slaganje kamena, te nabavu svih materijala i spravljanje morta.
| Obračun paušalan po komadu izvedenog uljeva . | kom | 10
3.6. | Izvedba izljeva propusta
Ispod izlaznog kraja cijevi treba izvest kameni prag duž. 1,0 m, širine i dubine oko 30 cm, te blago konkavno zaobljen izljev niz padinu širine i dužine po 1,0 m. Kamen svugdje vezati "sakrivenim" cem. mortom. Cijena stavke sadrži opisani rad uz grubu obradu kamena iz iskopa po trasi, uključujući nabavu svih materijala i spravljanje cementnog morta.
| Obračun paušalan po komadu izljeva s pragom. | kom | 10
ODVODNJA UKUPNO:
4. | ZIDARSKI RADOVI
4.1. | Popravak krune potpornih suhozidova.
Stavka sadrži prikupljanje oborenih kam. završetaka (poklopnica) izvlačenjem bagerom i sajlama s padine, a manjak od oko 30% procijenjene količine kamena koji je po veličini, obliku i patini sličan zatečenom dovesti iz pozajmišta. Visina krune zida koju treba popravit je u granicama 30-40 cm. Cijena stavke sadrži opisane radove, uz dodatnu grubu obradu, prikupljanje kamena po padini, te nabavu i dovoz manjka iz pozajmišta, kao i povezivanje kamena "sakrivenim" produžnim mortom.
| Obračun po metru dužnom popravljene krune zida. | m¹ | 243
4.2. | Preslagivanje urušenih obložnih zidova.
Stavka sadrži odlaganje kamena sa strane, nabavu oko 30% u svemu sličnog kamena iz pozajmišta, te preslagivanje zida u nagibu oko 5:1 prema zasjeku, uz istovremeno zasipavanje iza zida priručnim materijalom na padini, uz eventualnu dopunu sitnijim materijalom iz iskopa po trasi. Cijena stavke sadrži navedene radove, te nabavu i dovoz manjka kamena iz pozajmišta.
| Obračun po metru četvornom presloženog oblož. zida. | m² | 70
4.3. | Preslagivanje ogradnog kamenog suhozida.
Rad se odnosi na urušeni kameni ogradni suhozid s lijeve strane, koji se nalazi oko 200 m prije kraja ceste. Stavka se sastoji od uklanjanja suhozida, korekcije iskopa temelja, te izvedbe novog zida dužine 30 m, visine 0,80 m i širine 0,50 m. Cijena stavke obuhvaća opisani rad, te nabavu i dovoz oko 30% manjka kamena iz pozajmišta, koji je po svemu vrlo sličan zatečenom kamenu.
| Obračun po metru četvornom presloženog suhozida. | m² | 24
4.4. | Uređenje vidikovca.
Predviđa se postojeće proširenje kod km 0+840 s desne strane uredit za vidikovac i mimoilaženje. Stavka sadrži strojno ravnanje nasipne površine, uz dopunu materijalom iz iskopa po trasi, te izvedbu suhozida zdravim kamenom s patinom iz pozajmišta, kojeg osigurava izvođač radova. Zid je dužine 20 m, širine 0,5 m i visine 0,8 m, a kamen se povezuje "sakrivenim" produžnim mortom. Površinu treba izravnat jalovinom u sloju debljine 5 cm u zbijenom stanju, a poprečni nagib zvesti 2% prema Čikoli. Cijena stavke obuhvaća sve opisane radove, uz prikupljanje i dovoz biranog kamena iz iskopa po trasi, zatim nabavu i dovoz oko 20% manjka kamena i kamene jalovine iz pozajmišta.
| Obračun po cijelovito uređenom vidikovcu. | kom | 1
ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
5. | KOLNIČKI ZASTOR(I)
5.1. | Završni kolnički zastor kamenom jalovinom.
Završni zastor se izvodi od drobljene kamene jalovine krupnoće zrna 0-31 mm s učešćem zemlje do 10% u sloju debljine 10 cm u uvaljanom stanju na Ms≥80MPa, mjereno kružnom pločom Ø 30cm i na ravnost ± 2cm. Napomene: * Jalovina je odabrana umjesto tampona iz razloga što će brže i kvalitetnije srasti s podlogom, a oborinska voda neće bitnije ispirati čestice zemlje zbog uzdužnog odvodnog kanala s ispustima na manjim udaljenostima, te poprečnog nagiba, ravnosti i zatvorenosti površine. * Jalovinu treba ugrađivati isklučivo u stanju optimalne vlažnosti i sa što manje prijelaza stroja za planiranje (grejdera), radi minimalne opasnosti od segregacije, što je posebice vrlo bitno za slojeve manjih debljina. Cijena stavke sadrži nabavu, dovoz i ugradnju kamene jalovine na cesti i na proširenjima za mimoilaženje.
| Obračun po metru četvornom izvedenog koln. zastora. | m² | 6741
5.2. | Završni kolnički zastor kamenom kaldrmom.
Izvodi se na cesti na kraju uzdužnog odvodnog kanala dužine 20m (km 0+200 do km 0+220), srednje šir. 4,0 m (kolnik + proširenje u krivini + bankine). Rad se sastoji od slaganja zdravog oblijeg i po krupnoći ujednačenijeg kamena na pripremljenu makadamsku podlogu, uz ispunu spojeva sitnozrnim bet. klase C20/25 manje gustoće, da bi bio što bolje utopljen, osim vrhova. Obrazloženje: Razlog za ovakav dio kolnika je spriječavanje njegova razdiranja kod većih istjecanja i slobodnog prelijevanja vode na kraju uzdužnog kanala.
| Obračun po m2 uređenog kamenog zastora. | m2 | 80
KOLNIČKI ZASTOR(I) UKUPNO:
6. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
6.1. | ZNAKOVI OPASNOSTI
6.1.1. | Znak A12 - opasna nizbrdica. Stavka sadrži iskop rupe, betoniranje temelja dim 50*50*50 cm betonom klase C20/25, nabavu, dopremu i montažu pocinčanog metalnog stupa-nosača znaka promjera 2,5" dužine 3m, nabavu, dopremu i montažu znaka, te zatrpavanje ostatka rupe do iznad temelja, da beton bude nevidljiv. Cijena stavke obuhvaća sve navedene radove, te nabavu i dopremu svih materijala i opreme.
| Obračun po komadu ugrađenog znaka sa stupom | kom | 1
6.2. | ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI
6.2.1. | Znak B31 - ograničenje brzine. Cijena stavke sadrži nabavu i montažu samo znaka, jer se montira na zajednički stup iz st.4.1.1.
| Obračun po komadu samo ugrađenog znaka. | kom | 1
6.2.2. | Znak B24 - ograničenje ukupne mase vozila. Opis i cijena stavke su u svemu kao u st.4.1.1.
| Obračun po komadu ugrađenog znaka sa stupom. | kom | 1
6.2.3. | Znak B38 - prednost prolaska vozila iz suprotne str. Opis i cijena stavke su u svemu kao u st.4.2.1.
| Obračun po komadu ugrađenog znaka sa stupom. | kom | 1
6.3. | TURISTIČKA I OSTALA SIGNALIZACIJA
6.3.1. | Znak 13 - obavijesna ploča turističke znamenitosti. Opis i cijena stavke su u svemu kao u st.4.1.1.
| Obračun po komadu ugrađenog znaka sa stupom. | kom | 1
PROMETNA SIGNALIZACIJA UKUPNO:
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI:
2. | ZEMLJANI RADOVI:
3. | ODVODNJA:
4. | ZIDARSKI RADOVI:
5. | KOLNIČKI ZASTOR(I):
6. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO:
Drniš, ožujak 2016.godine
Ožujak 2016.godine
Za Grad Drniš (Naručitelj) troškovnik sastavila: Zdenka Jerković, ing.građ.