## TROŠKOVNIK A, B ,C, D.E.F.G.
A | GRAĐEVINSKO -OBRTNIČKI RADOVI U OBJEKTU
I | DEMONTAŽE ,RUŠENJA , ČIŠĆENJA
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA
1. | Razbijanje betonske podloge (debljine 3-5 cm naknadno betonirane)u prostoru predviđenom za postavu otirača . Razbijanje izvesti pažljivo da se ne ošteti opločenje poda kamene ploče , prema potrebi izravnati nivelirajućom masom . Stavka uključuje čišćenje odvoz na gradsku deponiju i pripremu podloge za postavu otirača . Obračun po m2 . | m2 | 11
2 | Demontaža pozornice . Uključuje demontažu obloge (drvne ploče i daske ) i nosive konstrukcije ( od drvenih greda i metalnih elemenata ) . Stakva uključuje pažljivu demontažu , prijenos na mjesto prema dogovoru s Investitorom . | m2 | 70
3 | Ručno rušenje uklanjanje postojećih pregradnih zidova od kanuf ploča s podkonstrukcijom (drvena) i vratima , potrebno voditi računa o sigurnosti prilikom rušenja . Stavka uključuje iznosšenje iz objekta , utovar i prijevoz na gradski deponij zbrinjavanje na odgovarajući način .
a | zid od gips ploča sa podkonstrukcijom | m2 | 75.7
b | unutarnja vrata | kom | 5
4 | Probijanje otvora u pregradnom zidu za vrata sanitarnog čvora za invalide . Stavka uključuje pažljivo pilanje zida zidarska obrada istog za ugradnju vrata i odvoz materijala na gradsku deponiju dimenzija otvora 100x210 cm . Obračun po kom | kom | 1
5 | probijanje otvora u zidu za cijevi kanalizacije i vode spajanje wc za invalide | kom | 3
6 | Razbijnje i iskop kanala za postavu instalacije vode i kanalizacije u podu pažljivo pilanje opločenja od ker. pločica odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju . | m1 | 3
7 | Obijanje oštećene žbuke , rabiciranje i žbukanje te gletanje na mjestima većih oštećenja i naknadno izrađenih sliceva za instalacije . Sve prema uputama nadzornog inženjera . Obračun po m2 | m2 | 12
8 | čišćenje i struganje zidova na mjestima oštećenja od vlage , skidanje oštećenja , prema potrebi zidarska obrada oštećenja , zatvaranje većih pukotina , silikoniranje spojeva oko stepenica i spojeva zida sa stolarijom te gletanje istih .Stavka uključuje i potrebnu skelu. Podlogu pripremiti za bojanje . cca 20 % prema uputama nadzornog inženjera . obračun po m2 | m2 | 250
9 | Čišćenje podova u čekaonici za glumce i prostorima za operatere ,Pvc podovi , sa sredstvom za čišćenje PVC podova sve prema uputama proizvođača . Obračun po m2 | m2 | 106
10 | Čišćenje podova u foyeru , tepiha sredstvo za suho čišćenje tepiha sve prema uputama proizvođača . Obračun po m2 | m2 | 100
11 | nakon završetka svih radova kompletno detaljno čišćenje svih površina , kako bi se nakon toga mogla izvršiti primopredaja i staviti objekat u funkciju. Stavka obuhvaća utovar preostalog otpadnog materijala u prijevozno sredstvo i otpremu istog na gradsku deponiju. obračun po m2 podne površine . | m2 | 800
| UKUPNO I: |  | KUNA
II | ZIDARSKI RADOVI
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA
1 | zatvaranje kanala u podu nakon postave cijevi kanalizacije , pjeskom te betoniranje ravnanje za postavu opločenja . | m1 | 3
2 | Krpanje šljiceva i otvora nakon postave instalacije vode u zidu . Žbukanje fino i priprema za posatvu ker. opločenja | m2 | 5
3 | Zidarka obrada greda i zidova žbukanjem u prizemlju , nakon demontaže zidova , priprema za gletanje i bojanje . Stavka uključuje dobavu materijala potrebnu za zidarsku obradu greda , pravilna obrada spoja s postojećim žbukanim površinama . Obračun po m2 | m2 | 90
4 | Zatvaranje otvora u zidu , zidanje blok opekom u prostoru sanitarnog čvora . Stavka uključuje dobavu i ugradnju blok opeke rad i sav spojni materijal . | m2 | 1
5 | Zidarska obrada oko prozora s unutarnje strane , čišćenje oštećenog silikona , dobava i silikoniranje . Sve prema uputama nadzornog inženjera . | m1 | 35
6 | Gletanje svih grubo žbukanih zidova i knauf obloga na zidovima i stropu u sanitarnom čvoru za glumce , iznad opločenja ker pločicama priprema za bojanje istih . U stavku uključena i potrebna skela . | m2 | 155.4
| UKUPNO II: |  | KUNA
III | GIPSARSKI RADOVI
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA
1 | Izrada pregradnog zida od gipskartonskih ploča na metalnoj konstrukciji . Zid debljine 12 cm obostrano obložen gipskartonskim pločama s izolacijskim slojem od 5cm . Stavka uključuje dobavu i postavu knauf ploča d=12,5 mm i metalne konstrukcije , unutarnja strana u sanitarnom čvoru invalida od vodootporne gipskartonske ploče , izolacije od mineralne vune 5 cm , brtvljenje spojeva , gletanje istih postava prema uputama proizvođača . Obračun po m2 | m2 | 7.1
2 | oblaganje zidova gips kartonskim pločama na potrebnoj metalnoj podkonstrukciji na više mjesta u prizemlju . zid uz ulaz , spojevi zida obloženog kamenom i stropa . Stavka uključuje dobavu i postavu knauf ploča d=12,5 mm i metalne konstrukcije , brtvljenje spojeva , gletanje istih postavu letvica za spoj stropne obloge i zida , .postava prema uputama proizvođača . Obračun po m2 | m2 | 20
4 | zatvaranje podgleda stropa s gips kartonskim pločama debljine 12,5 mm vodootporne na počinčanom rasteru na ovjesu promjenive visine cca 40-180 . U jedniničnu cijenu uključeno je izrezivanje otvora za ventilaciju i obrada spojeva . Sve komplet s baždiranjem spojeva i gletanjem . u sanitarnim čvorovima u prizemlju | m2 | 51.4
5 | Popravak stropa od amstrong ploča , zamjena oštećenih i postava gdje nedostaju . Stavka uključuje dobavu i postavu novih amstrong ploča sve kao postojeće . | m2 | 18
6 | Zatvaranje dilatacija u zidu na ulazu u kino dvoranu kod ulaznih vrata . Na dilatacijama ugraditi orginal knauf dilatacijske profile širine cca 25 cm . U cijeni stavke dobava i postava istih . Obračun po m1 | m1 | 14
7 | zatvaranje gips kartonskim pločama oko cijevi hidranta . Stavka uključuje izradu obloge od gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm , na potrebnoj metalnoj podkonstrukciji , rabiciranje spojeva i gletanje te priprema za bojanje . Sve prema uputama nadzornog inženjera . Obračun po kompletu izvedene obloge u visini cca 1,5 m . | kom | 1
8 | zatvaranje podgleda stropa s gips kartonskim pločama debljine 12,5 mm vodootporne na počinčanom rasteru na ovjesu promjenive visine cca 40-180 . U jedniničnu cijenu uključeno je izrezivanje otvora za ventilaciju i obrada spojeva . Sve komplet s baždiranjem spojeva i gletanjem . u sanitarnom čvoru glumaca | m2 | 36.4
9 | Popravak stropa od gipskartonskih ploča , zamjena oštećenih i postava gdje nedostaju . Stavka uključuje dobavu i postavu novih gipskartonskih ploča i potrebne konstrukcije te spojni i brtveni materijal a sve kao postojeće . | m2 | 10
10 | zatvaranje gips kartonskim pločama oko cijevi i instalacija . Stavka uključuje izradu obloge od vodootpornih gips kartonskih ploča debljine 12,5 mm , na potrebnoj metalnoj podkonstrukciji , rabiciranje spojeva i gletanje te priprema za bojanje . Sve prema uputama nadzornog inženjera . Obračun po kompletu izvedene obloge u visini cca 3,00 m . | kom | 3
| UKUPNO III: |  | KUNA
IV | BOJADISERSKI RADOVI
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA
1 | Bojanje postojećih unutarnjih vrata u sanitarnim čvorovima , garderobama , prostoru operatera Uključuje brušenje , gletanje dovratinka i krila te ličenje uljanim lakom u tonu prema dogovoru s projektantom. | m2 | 58
2 | Bojenje unutarnjih ožbukanih zidova bojom za unutarnje radove otpornom na plijesan u bijeloj nijansi . .Jedinična cijena sadrži zaštita stolarije i podova PE folijom , te premaz bojom, završne popravke i čišćenje te potrebna pokretna skela . | m2 | 1825.9
3 | Bojanje drvenih vrata na stubišnom prostoru Uključuje brušenje , gletanje dovratinka i krila te ličenje uljanim lakom u tonu prema dogovoru s projektantom. Dobavu i postavu pokrovnih letvica | kom | 1
4 | Bojanje drvenih dovratnika vrata u dvoranu i vratnih krila , brušenje i bojanje bojama za drvo i završno bezbojnim lakom | m2 | 12
5 | Bojenje spuštenih stropova od gips kartonskih ploča bojom za unutarnje radove , bijela nijansa .Stavka uključuje premaz bojom, završne popravke i čišćenje te potrebna pokretna skela . | m2 | 146.4
6 | Bojenje stropa u čekaonici za glumce ,u tamnoj nijansi boje .Jedinična cijena sadrži dvostruki premaz polidisperzivnom bojom, završne popravke i čišćenje te potrebna pokretna skela . | m2 | 15.4
7 | Bojanje postojećih unutarnjih vrata s nadsvjetlom . Uključuje brušenje , gletanje dovratinka i krila te ličenje uljanim lakom u tonu prema dogovoru s nadzorom. | m2 | 65.7
| UKUPNO IV: |  | KUNA
V | PODOPOLAGAČKI RADOVI
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA
1 | Popravak opločenja poda kamenim pločama u prostoru vjetrobrana i na više mjesta u prizemlju . Stavka uključuje skidanje oštećenih ploča , dobavu i postavu kamenih ploča sav potreban rad i materijal za postavu . Kamene ploče vrste i debljine kao postojeće opločenje . Obračun po m2 gotove površine . | m2 | 6
2 | Čišćenje postoječeg kamenog opločenja zidova , uklanjaje uporne prljavštine sredstvom za čišćenje i poliranje sredstvom za poliranje kamena . Sve radove izvesti prema uputama proizvođača sredstva za čišćenje i poliranje kamena . Obračun po m2 | m2 | 10
3 | Popravak opločenja od kamenih ploča na više mjesta u vestibulu . Oštećenja nastala u kamenim pločama očistiti i zapuniti specijalnim kitom .Stavka uključuje krpanje kamenih ploča specijalnom masom potrebnim radom i materijalom obračun po m2 | m2 | 100
4 | Dobava i postava kamenog sokla visine 10 cm od kamenih ploča debljine 1 cm u ljepilo na mjestima gdje nedostaje u stubišnom prostoru vrste kamena i boje kao postojeći . Stavka uključuje čišćenje podloge za postavu ploča , dobavu kamenih ploča , postavu ljepljenjem te silikoniranje spojeva i fuga . Obračun po m1 | m1 | 15
5 | Čišćenje postojećeg kamenog opločenja poda , uklanjaje uporne prljavštine sredstvom za čišćenje i poliranje sredstvom za poliranje kamena . Sve radove izvesti prema uputama proizvođača sredstva za čišćenje i poliranje kamena . Obračun po m2 | m2 | 450
6 | Dobava i ugradnja kamenog praga na vratima u stubišnom prostoru koji se ne uređuje debljine 4 cm širine 15 cm | kom | 1
7 | Popravak opločenja zida i poda u Ž wc-u na mjestu gdje se postavljaju instalacije i popločenje sanitarnog čvora za invalide . Stavka uključuje dobav i postavu ker. opločenja kao postojeće . | m2 | 12
8 | Popločavanje poda porculanskim protukliznim pločicama , ( pločice po izboru projektanta u cijeni minimalno neto 80 kn/m2 ) , dim. cca 33x33 cm u sanitarijama i garderobama , ulaz , čekaonica na pripremljenu podlogu od estriha . U cijenu uključen sav rad i materijal i pomočni materijal. Pločice se polažu u fleksibilno vodotporno lijepilo i fugiraju fugir masom po izboru investitora . smatra se da su ukalkulirani i svi ostali radovi potrebni za funkcionalnu izvedbu . Obračun po m2 kompletno keramičarsko obrađenog poda | m2 | 81.6
9 | Popločavanje zida keramičkim pločicama , ( pločice po izboru projektanta u cijeni minimalno neto 80 kn/m2 ) ,u sanitarnom čvoru invalida na visini do 2,0 m . U cijenu uključen sav rad i materijal i pomočni materijal. Pločice se polažu u fleksibilno vodotporno lijepilo i fugiraju fugir masom po izboru investitora . smatra se da su ukalkulirani i svi ostali radovi potrebni za funkcionalnu izvedbu . Obračun po m2 kompletno keramičarsko obrađenog poda | m2 | 13
10 | Izrada sokla od porculanskih pločicama , visine 10 cm u sanitarijama i garderobama , ulaz , čekaonica na zidu . U cijenu uključen sav rad i materijal i pomočni materijal. Pločice se ljepe fleksibilno vodotporno lijepilo i fugiraju fugir masom po izboru investitora . smatra se da su ukalkulirani i svi ostali radovi potrebni za funkcionalnu izvedbu . Obračun po m1 kompletno keramičarsko obrađenog sokla | m1 | 115
11 | Izrada unutarnjih prozorskih klupčica od porculanskih pločicama , širine cca 20 cm u sanitarijama i garderobama . U cijenu uključen sav rad i materijal i pomočni materijal. Pločice se ljepe fleksibilno vodotporno lijepilo i fugiraju fugir masom po izboru investitora . smatra se da su ukalkulirani i svi ostali radovi potrebni za funkcionalnu izvedbu . Obračun po m1 kompletno keramičarsko obrađenog parapeta | m1 | 9
12 | Dobava i postava gumenog otirača u prostoru vjetrobrana . Otirač namjenjen za javne objekte , izuzetno otporan na habanje debljine cca 3 cm . Obračun po m2 postavljenog otirača . | m2 | 11
| UKUPNO V : |  | KUNA
VI | STOLARSKI RADOVI
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA
1 | Popravak unutarnjih vrata u sanitarnom čvorovu Mi Ž . Demontaža postojeće brave i kvake te dobava i ugradnja novih kvaka i kupaonske brave za unutarnje zatvaranje "leptir", te potrebni štitnici za okov Obračun po kom | kom | 8
2 | Popravak unutarnjih vrata ulaz u sanitarne čvorove Demontaža postojeće brave i kvake te dobava i ugradnja novih kvaka i cilindar brave s ključem za zatvaranje , te potrebni štitnici za okov Obračun po kom | kom | 2
3 | Dobava i ugradnja unutarnjih drvenih vrata na sanitarnom čvoru za invalide krilo 91/198,5 sa svim potrebnim okovom , brava , kvaka prilagaođena za invalidne osobe . | kom | 1
4 | Dobava i ugradnja unutarnjih vrata poluostakljenih , drvena ostakljena ornament staklom s potrebnim okovom ( brava , štitnici , kvaka) i pokrovnim letvicama dim. Otvora 95/205 cm na stubištu za ulaz u prostor za glumce | kom | 1
5 | Popravak unutarnjih vrata u Wc-e i tuš kabine za glumce Demontaža postojeće brave i kvake te dobava i ugradnja novih kvaka i kupaonske brave za unutarnje zatvaranje "leptir", te potrebni štitnici za okov Obračun po kom | kom | 8
6 | Popravak unutarnjih vrata ulaz u sanitarni čvor , čekaonicu , garderobe, prostor operatera Demontaža postojeće brave i kvake te dobava i ugradnja novih kvaka i cilindar brave s ključem za zatvaranje , te potrebni štitnici za okov , pokrovne letvice Obračun po kom | kom | 12
7 | Izrada dilatacije prolaza između pozornice i čekaonice . Stavka uključuje uklanjanje postojećih slojeva te ugradnja izolacijskog sloja , priprema za postavu podne drvene obloge , dobava i postava podne obloge kao obloga pozornice ,bojanje iste ,postava letvica na spoju s podom čekaonice . Sve prema uputama projektanta | m2 | 4
8 | Dobava i postava završnih drvenih letvi na spojevima zidova i stropa . Letve bojane u tonu kao postojeće | m1 | 20
| UKUPNO VI : |  | KUNA
VII | BRAVARSKI RADOVI
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA
1 | Dobava , dostava i montaža stubišne ograde od nehrđajućeg čelika (inoxa za unutarnje ograde) s rukohvatom od hrastovine na visini 1,00 m od kote gotovog gazišta odnosno poda . inox ograda s vertikalnim ispunama, stupovi 50 mm, nosači ispuna 30 mm, ispune 20 mm. Rukohvat hrastovina lakirano 50 x 50 mm, zaobljeni uglovi. Ugradba ograde je pomoću pločica s četiri rupe promjera 10 mm koje su zavarene za stupove. jedninična cijena obuhvaća sav spojni i pričvrsni materijal kao i sve potrebno za funkcionalnu izvedbu . prema detalju bravarije i uputama projektanta. Obračun po m1 | m1 | 28
2 | Dobava materijala , izrada i montaža rukohvata na stepeništu . Rukohavat hrastovina , lakirano 50x50mm , zaobljeni rubovi , na predhodno usidrene nosaće u zid od inox profila . Rukohvat se izvodi cijelom dužinom stepeništa . Obračun po m1 | m1 | 18
3 | Popravak prozora izrađenih od aloksiranog aluminija . Dobava i ugradnja krila i postava ostakljenja , izo stakla , sve kao postojeći prozori u sanitarnom čvoru za glumce dimenzija 75x75 cm U cijenu stavke uračunati izradu krila od alokciranog aluminija u boji kao postojeći ovir te izo ostakljenje , dobavu i ugradnju na postojeći okvir . | kom | 3
4 | Dobava materijala i izrada ograde šaltera za prodaju karata i vrata za zatvaranje prostora . Sve izrađeno od inox okrulih profila fi 50 s ispunom od stakla lamistat debljine 16 mm . Montira se na postojeći zid obložen kamenom sidrenjem nosača u parapetni zid . Nosači i stupovi izrađeni od okruglih profila inox za unutarnje prostore na kojima su učvrščeni držači staklenih površina . Vrata za ulaz u prostor s bravom i ključem . visina ograde cca 150 cm. sve prema shemi i dogovoru s projektantom
a | staklena ograda prostora za prodaju karata | m1 | 2.5
b | vrata dim 80x200 cm | kom | 1
5 | Dobava i ugradnja plino poklopca za reviziono okno kanalizacije u stubišnom prostoru objekta s mogučnošću ispune kamenim pločama kao postojeće opločenje , opremljen alatom za podizanje . Svijetle dimenzije otvora 80x80 cm za ugradnju birane zvaršne obloge .
| Poklopac izrađen od aluminija , nepropusan za mirise i vodu nosivosti 125kN neupadljivi kutni limovi vijci od nehrđajučeg čelika. Ugradnja prema uputama proizvođača . U cijeni poklopac ugradnja i ispuna od kamenih ploča . | kom | 1
| UKUPNO VII : |  | KUNA
VIII | VODOVOD I KANALIZACIJA , SANITARIJA
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA
1 | izrada razvoda tople i hladne vode ppr cijevima s zaštitnom izolacijom i spoj na postojeći priključak vode u žwnskom wc-u , U cijenu uključiti sav materijal prosječno 3m cijevi i potrebni fazonski komadi , montaža i rad . obračun po kompletu | kom | 1
2 | izrada razvoda za kanalizaciju Postava cijevi za kanalizaciju pvc-e u pod . Spoj na kanalizaciju u ženskom wc-u . U cijenu uključen sav materijal cijevi i fazonski komadi . Montaža spajanje na postojeći odvod i rad . Obračun po kompletu | kom | 1
3 | demontaža i ponovna montaža wc-školjke u ženskom wc-u radi spajanja kanalizacije | kom | 1
4 | dobava i montaža wc školjke za invalidnu osobu sa niskomontažnim bešumnim vodokotličem , isplavnom cijevi i daskom za wc školjku . Uz wc školjku predvidjeti držače -ručke i ostalu opremu obračun po kompletu | kom | 1
5 | dobava i montaža umivaonika za invalidnu osobu . Uz umivaonik predvidjeti posebnu mješalicu za toplu i hladnu vodu , odvodni sinfon kao i pripadajući držać obračun sve u kompletu s montažom. | kom | 1
6 | dobava i montaža ogledala veličine 60x40 cm komplet s pričvrsnim priborom za postavu na zid prilagođenu na visinu za invalidne osobe | kom | 1
7 | dobava i montaža etažera ispod ogledala komplet s pričvrsnim priborom za postavu na zid . Etažer od inox-a | kom | 1
8 | dobava i montaža držača za ručnike uz umivaonik izrađenih od inox profila . | kom | 1
9 | dobava i montaža zidnog držača za tekući sapun uz umivaonik prilagođen za invalidne osobe | kom | 1
10 | dobava i montaža držača i četke za wc prilagođen za invalidne osobe | kom | 1
11 | Dobava i montaža el. bojlera 5 l za pripremu tople vode za umivaonik za invalidne osobe . Stavka uključuje sav potreban spojni i pričvrsni materijal te montažu bojlera . | kom | 1
12 | dobava i montaža ogledala veličine 60x40 cm komplet s pričvrsnim priborom za postavu na zid | kom | 12
13 | dobava i montaža etažera ispod ogledala komplet s pričvrsnim priborom za postavu na zid . Etažer od inox-a | kom | 13
14 | dobava i montaža držača za ručnike uz umivaonik izrađenih od inox profila . | kom | 13
15 | dobava i montaža zidnog držača za tekući sapun uz umivaonik | kom | 13
16 | Dobava i montaža umivaonika mali kao i postojeći u Wc-e za glumce Uz umivaonik predvidjeti mješalicu za toplu i hladnu vodu , odvodni sinfon kao i pripadajući držać obračun sve u kompletu s montažom. | kom | 2
17. | Dobava i postava podnih sinfona s kromiranom rešetkom | kom | 6
| UKUPNO VIII : |  | KUNA
REKAPITULACIJA A :
I | DEMONTAŽE ,RUŠENJA , ČIŠĆENJA |  | Kuna
II | ZIDARSKI RADOVI |  | Kuna
III | GIPSARSKI RADOVI |  | Kuna
IV | BOJADISERSKI RADOVI |  | Kuna
V | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  | Kuna
VI | STOLARSKI RADOVI |  | Kuna
VII | BRAVARSKI RADOVI |  | Kuna
VIII | VODOVOD I KANALIZACIJA , SANITARIJA |  | Kuna
| UKUPNO A : |  | kuna
B | VANJSKO UREĐENJE I FASADA
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA
1 | planiranje terena pristupa objektu . Strojno i ručno skidanje viška materijala prosječne debljine cca 60 cm do kote nasipavanja , utovar i odvoz na gradsku deponiju | m3 | 65
2 | Strojni iskop zemlje radi izvedbe ab zida , utovar i odvoz na gradsku deponiju | m3 | 8
3 | Izrada ab zida prema stubištu i kod terase širine 20 cm visine od 50-100 cm , izvodi se kaskadno , s temeljem dim 40x30 cm . U cijenu je uključen rad i materijal , oplata i izrada odnosno dobava i prijevoz betona te ugradba sa potrebnim nabijanjem i njega svježeg betona. MB-30
a | beton | m3 | 6.3
b | oplata | m2 | 30
c | armatura | kg | 110
4 | Dobava , nasipanje , planiranje terena između zida i objekat zemljom u sloju od 40 cm na postojeći zbijeni sloj . Obračun po m2 površine | m2 | 80
5 | Dobava , nasipanje , planiranje terna između pristupnog platona i objekta natkriveni dio s šljunčanim materijalom u sloju od 20 cm . Obračun po m2 . | m2 | 15
6 | dobava , nasipavanje , planiranje i nabijanje posteljice od mješovitog nasipanog materijala cca 20 cm . Izvodi se na površini pristupa objektu uz zbijanje mehaničkim vibronabijačima do potrebne zbijenosti | m2 | 130
7 | Dobava , nasipavanje , planiranje i nabijanje podložnog nosivog sloja od nevezanog kamenog materijala 0-63 mm (preko posteljice ) u sloja 15 cm. Šljunčani nasip se zbija mehaničkim vibronabijačima do potrebne zbijenosti | m2 | 130
8 | dobava , nasipavanje , planiranje i nabijanje sloja od 4 cm cakumpaka , sa polaganjem sloja geotekstila ispod cakumpaka , a po podložnom nosivom sloju . Služi za polaganje betonskih elemenata na pristupu objektu .
a/ | geotekstil | m2 | 130
b | cakumpak 0-3 mm | m3 | 45
9 | Izrada kanala za odvodnju oborinske vode na spoju s ab pločom ispred ulaza u objekt . Stavka uključuje dobavu i ugradnju betona za izradu kanal za ugradnju kanalice , izradu oplate , ugradnju armature , dobavu i ugradnju orginal kanalnice s rešetkom.
a | beton | m3 | 1
b | oplata | m2 | 5
c | armatura | kg | 9
d | kanalica s rešetkom | m1 | 6
10 | Ugradnja betonskih rubnjaka dimenzija 8x20 cm odbetona C30/37. Ovom stavkom obuhvaćena je dobava i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka presjeka8/20 cm . Rubnjaci se postavljaju u betonski temelj od betona C12/15 presjeka približno 30x10 cm. Gornji rub rubnjaka postavlja se u razini opločenja uz koji se postavljaju . U jedniničnu cijenu uključen sav potreban rad i materijal kao i potrebna oplata , eventualni potreban iskop , podložni beton i zapunjavanje fuga širine 1 cm cementnim mortom . Obračun se vrši po m1 ugrađenog rubnjaka | m1 | 70
11 | Dobava i Izvedba popločenja površine pristupa objektu betonskim kockama debljine cca 6 cm otpornim na mraz kao proizvod beton Lučko ili jednako vrijedna _______________________ . Stavka obuhvaća dobavu i postavu ploča , podloge sloja cca 4 cm pijeska te punjenje reški nakon postave ploča pijeskom . Obračun po m2 gotovog popločenja | m2 | 130
12 | Opločenje vanjske ulazne terase kamenim pločama kamena Dolit ili jednako vrijedan_________________, debljine 3 cm dimenzija 30 cm x slobodno , štokovane kamene ploče za vanjsko opločenje podova. Stavka uključuje dobavu i ugradnju kamenih ploča , polažu se u sloj cementnog morta s fugama cca 1 cm , uz zid izvesti dilataciju , postava u padu 1% od objekta te fugiranje istih . Obračun po m2 | m2 | 62
13 | Dobava i postava kamenih ploča na rubovima tarase s okapnicama od poliranog kamena Dolit ili jednako vrijedan ________________________________ . Širine cca 20 cm , kamen kao podni na terasi samo polirani . Obračun po m1 | m1 | 21
14 | Žbukanje betonskih zidova ispod terase produžnom žbukom sa prethodnim prskanjem rijetkim cem. mlijekom . | m2 | 50
15 | Izrada završnog sloja silikatnom žbukom zidova ispod terase, u nijansi po izboru nadzora . Obračun po m2 | m2 | 50
14 | Čišćenje fasade kamenih ploča od grafita na više mjesta . Ručno skidanje grafita s glatkih podloga nanošenjem sredstva za čišćenje -paste , ostaviti da djeluje , te nakon toga ručno skidanje (spužvom) i ispiranje vodom. Sve prema uputi proizvođača sredstva za skidanje grafita s glatkih kamenih površina . Obračun po m2 | m2 | 15
15 | Dobava i postava kamenih ploča na fasadi objekta koje nedostaju , viseća fasada sa svim potrebnim ovjesom na mjestima gdje nedostaju ploče sve kao postoječa fasada , kamene ploče debline 3 cm dim 80x57 cm . Obračun po m2 | m2 | 10
16 | Zidarski popravak oštećenja na fasadi objekta kamenih ploča viseće fasade na način da se popune oštečenja dvokomponentnim kitom uz brušenje . Na više mjesta na fasadi objekta sve prema upuama nadzornog inženjera . | m2 | 6
17 | demontaža oštećenih prozorskih klupčica čišćenje parapeta priprema za postavu novih . Stavka uključuje odvosz i zbrinjavanje na odgovarajući način na gradsku deponiju . | m1 | 10
18 | Dobava i postava kamenih klupčica s okapnicom na prozore u prizemlju od kamena kao postojeći širine cca 10-12 cm . Silikoniranje spojeva s fasadom i stolarijom . Obračun po m1 ugrađene klupčice | m1 | 10
19 | Žbukanje zidova fasade prema glavnoj ulici sokla . Ravnanje žbukom uz upotrebu sn veze i mrežice , s obradom kuteva profilima .Krpanje rupa na fasadi uz vrata na pozornicu . Obračun po m2 | m2 | 78
20 | Dobava i postava izolacijskih ploča na sokl objekta .Ploče tvrdog stiradura debljine cca 5 cm postavlja se na sokli objekta na jugoistočnoj fasadi . U visini cca 60 cm ispod kamenog opločenja fasade do kote zaravnate površine oko objekta . Postavlja se mehaničkim učvršćivanjem u zid i ljepljenjm specijalnim ljepilom sve prema uputama proizvođača . Obračun po m2 | m2 | 15
21 | Žbukanje sokla objekta obloženog izolacijskim pločama , ljepilo mrežica glet i priprema za nanošenje završnog sloja. U cijenu uračunati rad i materijal . obračun po m2 | m2 | 15
23 | izrada završnog sloja sokla dobava i nanošenje teraplasta u boji po izboru projektanta a sve prema uputama proizvođača . Obračun po m2 | m2 | 15
24 | Dobava i ugradnja profiliranog lima r.š. cca 20 cm u boji na spojeve sokla i obloge fasade okapnica za zaštitu izolacijskog sloja sokla . Lim se postavlja ispod zadnje kamene ploče preko slojeva sokla . U cijenu stavke uračunati dobava i postavu lima sa svim spojnim materijalom i silikoniranje spojeva specijalnim kitom . Obračun po m1 | m1 | 20
| UKUPNO B : |  | kuna
C | UREĐENJE PRISTUPA OSOBAMA S INVALIDITETOM
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA
1. | Dobava , motaža i ugradnja montažne rampe za pristup invalidnim osobama od metalnih elemenata s rukohvatima , s antikliznom površinom . postavlja se na stepenice za prilaz stubišniom prostoru i te sanitarnom čvoru i garderobi . Ograda od nehrđajućeg čelika (inoxa) sa dva rukohvata na visini 90 i 60 cm od kote gotovog poda .Ugradba prema uputama proizvođaća . jedninična cijena obuhvaća sav spojni i pričvrsni materijal kao i sve potrebno za funkcionalnu izvedbu . dimenzija rampe širine 1,00 m dužine cca 2,00 m Obračun po kom. | kom | 2
2 | Dobava i ugradnja stubišne platforme pristup invalidnim osobama na kat . Pogodna za ugradbu na postojeće stepenice uz minimalne građevinske radove . Tip kao VIMEC V65 .- stubište sa zavojem ) dimenzija platforme 1050x770 mm , nosivosti 230 kg s pogonskim motorom minimalne snage 0,75 kW za kut uspinjanja do 45 ° . ili jednakovrijedan proizvod ______________________
| Stavka uključuje dobavu , prijevoz i montažu stubišne platforme , sa svim građevinskim i instalaterskim zahvatima . puštanje u pogon i uputa korisnika za siguran rad , potrebna atesna dokumentacija i garancija . | kom | 1
| UKUPNO C .: |  | kuna
D | DOVRŠENJE SUSTAVA VENTILACIJE I GRIJANJA
Za sve stavke troškovnika podrazumijeva se dobava i ugradnja.
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA
1. | Toplinska izolacija cijevi za vodu
izolacijom s parnom branom, debljine 13 mm;
kvalitete kao Armaflex Af ili jednakovrijedan ________
| NO 100 (114,1x2,6 mm) | m1 | 100
2. | Potrebna ispitivanja funkcionalnosti,
uključivo hladna i topla tlačna proba te
probni pogon u trajanju od 48 sati,
izdavanje sve potrebne atestne dokumentacije .
| Troškovi vode i energije nisu uključeni | kom | 1
3. | Balansiranje i regulacija pojedinih
cirkulacijskih krugova cijevnog razvoda i
regulacijskih grupa uz pismeno izvješće
| o postignutim parametrima. | kom | 1
4. | Okrugli odsisni ventilacijskih kanali –
"spiro" kanali za priključak ZOV150
odzračnih ventila na postojeće ventilacione
kanale s izradom prikljčnih štucni
Stavka obuhvaća kompletan materijal za
montažu brtvljenje i pričvršćenje, potreban
za funkcionalan rad instalacije, te sve
prateće radove vezane uz montažu i
zaštitu ventilacijskih kanala.
| Ø150 | m | 14
5. | Odsisni zračni ventili kao proizvod
“KLIMAOPREMA” ili slični kao __________________
| slijedećih veličina i količina : ZOV 150 | kom | 14
6. | Čišćenje kanala .
S obzirom da tlačni i usisini kanali nisu bili u funkciji
potreban pregled kamerom da se utvrdi stanje te izvršiti
detaljno čiščenje prije stavljanja u funkciju . kanali raznih
dimenzija od 225x225mm do 1000x900mm
| Obračun po m1 | m1 | 300
| UKUPNO D: |  | kuna
E: | DOVRŠENJE ELEKTROINSTALACIJA I GROMOBRANSKE INSTALACIJE
1. ELEKTROINSTALACIJE
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA
1.1. | Dobava i montaža kabela :
| PPOO 5x 4 mm2 | m1 | 40
| PPOO 3x 1,5 mm2 | m1 | 600
| PPOO 3x 2,5 mm2 | m1 | 500
| PF 1x16 | m1 | 100
| PPL 3x2,5 | m1 | 100
1.2. | Dobava i montaža prekidača i utičnica P/ Ž (podžbukno)
| Prekidač izmjenični | kom | 18
| Prekidač križni | kom | 8
| Prekidač obični | kom | 10
| Prekidač serijski | kom | 4
| Šuko utičnice | kom | 30
1.3. | Kao stavka 1.2. samo N/ Ž (nadžbukni)
| Prekidač izmjenični | kom | 8
| Prekidač obični | kom | 8
| Šuko utičnice | kom | 18
| Trofazne utičnice | kom | 3
1.4. | Dobava i montaža plastičnih kanalica
| 25x 25 | m1 | 150
| 40x40 | m1 | 80
1.5. | Dobava i montaža poklopaca za postojeću PK trasu
| PK 200 | m1 | 40
| PK 300 | m1 | 20
| PK 400 | m1 | 12
1.6. | Dobava i montaža PNT cijevi ø 25 sa
| svim koljenima i montažnim materijalom | m1 | 100
1.7. | Dobava i montaža poklopaca ø 78 za
| postojeće kutije koje su već postavljene | kom | 60
1.8. | Dobava i montaža N/ Ž razvodnih kutija
| 10x 10 | kom | 20
1.9. | Dobava i montaža panik lampa
1x 8 W IP 55 sa trosatnom
| autonomijom napajanja | kom | 18
1.10. | Dobava i montaža plafonjera
sa štednom žaruljom po izboru
investitora u prostoru WC-a
| muškog i ženskog | kom | 14
1.11. | Dobava i montaža zidni lampa
u prostoru WC-a za glumce po
| izboru investitora | kom | 28
1.12. | Dobava i montaža led reflektora
| 30 W za osvjetljavanje bine | kom | 4
1.13. | Dobava i montaža rasvjetne
nadgradne armature sa
| sjajnim rasterom 2x 36 W | kom | 1
1.14. | Dobava i montaža vodotjesne
| Nadgradne lampe 2x 36 W | kom | 6
1.15. | Dobava i montaža metal
| halogene žarulje 150 W | kom | 14
1.16. | Dobava i montaža halogene
| žarulje 12 V 78 W | kom | 20
1.17. | Dobava i montaža štedne
žarulje kao osram dulux
DE 26 W / 830
| Četiri pina | kom | 30
1.18. | Dobava i montaža štedne
| žarulje 18 W za grlo E 27 | kom | 30
1.19. | Dobava i montaža fluo
| cijevi 36 W | kom | 40
1.20. | Spajanje kutije za
izjednačenje potencijala
u prostoru WC- a glumaca
| sa rednom stezaljkom za spajanje | kom | 1
1.21. | Provjera postojećih lampa
| u prizemlju ne rade 4 lampe | komplet | 1
1.22. | Provjera paljenja u holu prizemlja
Spajanje izmjeničnih i križnih prekidača
| do pune funkcionalnosti | komplet | 1
1.23. | Isto kao stavka 1.22. samo paljenje
Na stepeništu sa lijeve i desne strane
| Provjera i puštanje u rad | komplet | 1
1.24. | Spajanje kutije fi 78 na izlazu
| Iz dvorane | kom | 1
1.25. | Spajanje PK ormara za paljenje
Rasvjete na ulazu u dvoranu
Ispitivanje postojećih kablova
te spajanje istih u razvodni ormar
Isto tako i spajanje PK ormara
U prostoru kontrole tona i muzike
| Do pune funkcionalnosti | komplet | 1
1.26. | Montaža ormara za TIRISTORE
I RANŽIRNOG ORMARA
Posložiti kablove u ormare
I ostaviti mogućnost aktivacije
| ( trenutno neće biti u funkciji ) | komplet | 1
1.27. | Provjera svih razvodnih ormara na
| svim katovima i spajanje istih | komplet | 1
1.28. | Isto kao stavka1. 27. samo ormari
Sekcije G provjeriti i pripremiti ih
| do pune funkcionalnosti | komplet | 1
1.29. | Sitni potrošni materijal :
| Tiplovi, vide, izolir… | komplet | 1
1.30. | Ispitivanje postojeće elektroinstalacije
| Te izdavanje atesta o uporabljivosti | komplet | 1
UKUPNO 1.
2. GROMOBRANSKA INSTALACIJA
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA
2.1. | Dobava i montaža križnih spojki
za spajanje postojeće gromobranske
| trake | kom | 6
2.2. | Dobava i montaža kutije za mjerni spoj | kom | 4
2.3. | Ispitivanje postojeće gromobranske instalacije te
| Izdavanje atesta uporabljivosti | komplet | 1
UKUPNO 2. :
REKAPITULACIJA E :
1.DOVRŠENJE ELEKTROINSTALACIJA
2. DOVRŠENJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE
| UKUPNO E : |  | kuna
F | DOVRŠENJE SCENSKE RASVJETE I OZVUČENJA
Popis neispravne ili nepostojeće opreme potrebne za dovršenje scenske rasvjete i ozvučenja prostora za kazališno scensku umjetnost u objektu Doma kulture u Drnišu :
Za sve stavke troškovnika podrazumijeva se dobava i ugradnja.
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA
1. | kabela dmx 0,35 | m1 | 200
2 | kabela mc01 | m1 | 150
3 | XLR Muški par | kom | 80
4 | XLR Ženski par | kom | 80
5 | RCA konektor par | kom | 40
6 | multicore 8 kanalna kutija sa
| konektorima bez kabela | kom | 2
7 | Računalo za upravljanje scenskom
| rasvijetom pogonjenom dmx protokolom | kom | 1
8 | dimmer kontrola 24 kanala ručna | kom | 2
9 | Dmx splitter | kom | 1
10 | Instalacija dmx kablova te priprema
| odgovarajućih konektora | komplet | 1
11 | Stavljanje u rad reflektora pogonjenih
| postojećim LITE PUTTER dimmerima | komplet | 1
12 | Stavljanje u pogon te kontrola ispravosti
| svih dmx uređaja | komplet | 1
13 | Programiranje dmx scenske rasvijete | komplet | 1
14 | Stavljanje u pogon ozvučenja na
hodnicima, stubištu, wc upravljanih
| sa odvojenom glazbom | komplet | 1
15 | Stavljanje u pogon ozvučenja na
traversama (truss) i pozornici
| namjenjenih izvođačima | komplet | 1
16 | Stavljanje u pogon surround sistema
| za kino projekcije | komplet | 1
17 | Obuka i tečaj za tonskog tehničara | komplet | 1
18 | Obuka i tečaj za Svjetlosnog tehničara | komplet | 1
| UKUPNO F: |  | kuna
G | DOVRŠENJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA
1. | Dobava,montaža,spajanje i programiranje do pune
funkcionalnosti vatrodojavne adresabilne centrale
sa 4 petlje i mogućnosti spajanja 149 detektora
po petlji sa ugrađenim lcd displejom i tipkovnicom
za upravljanje.Ugrađenim modulima za upravljanje
svjetlosnim i zvučnim izlazima,ugrađenimm
napajanjem,kao i rezervnim napajanjem
(2 kom.112v/24ah).
Centrala komplet ožičena spojena ispitana
| programirana i puštena u rad. | komplet | 1
2 | Dobava,montaža i spajanje
| telefonskog dojavnika. | kom | 1
3 | Dobava,montaža i spajanje optičkog adresabilnog
| javljača požara sa podnožjem | kom | 39
4 | Dobava,montaža i spajanje optičkog adresabilnog javljača požara sa podnožjem
| montaža na spušteni strop | kom | 15
5 | Dobava,montaža i spajanje termodifeerencijalnog
| termomaksimalnog adresabilnog javljača požara sa podnožjem. | kom | 10
6 | Dobava,montaža i spajanje adresabilnog
kombiniranog optičko-termičkog
| javljača požara sa podnožjem. | kom | 18
7 | Dobava,montaža i spajanje ručnog adresabilnog
| javljača požara sa izolatorom petlje. | kom | 21
8 | Dobava,montaža i spajanje sirene za
| unutarnju montažu zvučne snage 100 db/m. | kom | 7
9 | Dobava,montaža i spajanje paralelnog
| Signalizatora | kom | 15
10 | Dobava,polaganje u samogasivu PVC
cijev kabel za povezivanje elemenata
| sustava tip BM-YAY 2X2X0,8 mm2. ili jednako vrijedan _________________ | m1 | 700
11 | Dobava i polaganje samogasive
| PVC cijevi 23 mm | m1 | 400
12 | Dobava,polaganje u PVC cijev kabela
PPY 3x1,5 mm2 za isključivanje AS sklopki
| sa vatrodojavne centrale | m1 | 70
13 | .Dobava,polaganje u PVC cijev vodić
za uzemljenje vatrodojavne centrale
| tip PY 16mm2 ili jednako vrijedan _________ | m1 | 50
14 | Ispitivanje instalacije,montaža opreme,
probni rad ,puštanje u pogon,,pismena i
| usmena upustva. | komplet | 1
15 | Projekt izvedenog stanja u digitalnom obliku. | kom | 2
16 | Atestiranje sustava od ovlaštene organizacije. | kom | 1
| UKUPNO G: |  | kuna
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | kuna
B | VANJSKO UREĐENJE I FASADA | kuna
C | UREĐENJE PRISTUPA OSOBAMA S INVALIDITETOM | kuna
D | DOVRŠENE SUSTAVA VENTILACIJE I GRIJANJA | kuna
E | DOVRŠENJE ELEKTROINSTALACIJA | kuna
F | DOVRŠENJE SCENSKE RASVJETE I OZVUČENJA | kuna
G | DOVRŠENJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA | kuna
| UKUPNO | kuna
| PDV 25% | kuna
| SVEUKUPO | kuna