TROŠKOVNIK  OPREME I MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE I ŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA

PODRUČJU GRADA DRNIŠA  ZA 2018. GODINU

| R..BR. | O P I S | JEDINICA MJERE | JED.CIJENA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KABELI |  |  |
| 1. | PP-00/A 4x25mm2 | M |  |
| 2. | PP00 Cu 4x10mm2 | m |  |
| 3. | PP-Y 3x1,5mm2 | m |  |
| 4. | PP-Y 3x2,5mm2 | m |  |
| 5. | Cu P/F 6mm2 | m |  |
| 6. | Cu P/F 10mm2 | m |  |
| 7. | ELKALEX 4x 16mm2 | m |  |
| 8. | Bakreno uže 35 mm2 | kg |  |
| . |  |  |  |
|  | KABELSKI PRIBOR |  |  |
| 1. | Završetak 1KV kabela (presjek 4-16mm2) | kom |  |
| 2. | Završetak 1KV kabela (presjek 25-50mm2) | kom |  |
| 3. | Spojnica za 1KV kabela (presjek 6-16mm2) | kom |  |
| 4. | Spojnica za 1 KV kabela (presjek 25-50mm2) | kom |  |
| 5. | Stezne cijevi srednjestjenkaste za promjer kabela 5,5-14,5mm2 L=1M | kom |  |
| 6. | Stopice Cu za prešanje 10mm2 M6 | kom |  |
| 7. | Stopice Cu za prešanje 16mm2 M8 | kom |  |
| 8. | Stopice Cu za prešanje 25mm2 M8 | kom |  |
| 9. | Stopice Cu za prešanje 35mm2 M10,12 | kom |  |
| 10. | Stopice Cu za prešanje 50mm2 M10,12 | kom |  |
| 11. | Stopice AlCu za prešanje 16mm2 M8 | kom |  |
| 12. | Stopice AlCu za prešanje 25mm2 M8,10 | kom |  |
| 13. | Stopice AlCu za prešanje 35mm2 M8,10 | kom |  |
| 14. | H-SPOJNICA 35/35 mm2 | kom |  |
| 15. | H-SPOJNICA 50/50 mm2 | kom |  |
|  | METALNI STUPOVI (FeZn) |  |  |
| 1. | Stup kao (Kors) visine 4m | kom |  |
| 2. | Stup kao (Kors) visine 5m | kom |  |
| 3. | Stup kao (Kors) visine 6m | kom |  |
| 4. | Stup kao (Kors) visine 6,8m | kom |  |
| 5. | Stup kao (Kors) visine 8m | kom |  |
| 6. | Stup kao (Kors) visine 10m | kom |  |
| 7. | Stup kao (Kors) visine 12m | kom |  |
|  | KONZOLE |  |  |
| 1. | Konzola za lampu (kao CX 60/400) | kom |  |
| 2. | Konzola za lampu (kao CX 60/700) | kom |  |
|  | SVJETILJKE |  |  |
| 1. | Kao LVC-06 70W NaVt | kom |  |
| 2. | Kao LVC-06 150W NaVt | kom |  |
| 3. | Kao Malaga 70W NaVt | kom |  |
| 4. | Kao Street 70W NaVt | kom |  |
| 5. | Kao Street 150W NaVt | kom |  |
| 6. | Kao NANO 1 ( Schreder ) 70W NaVt | kom |  |
| 7. | Kao AMBAR 2 ( Schreder ) 150W NaVt | kom |  |
| 8. | Kao lanterna 100 W NaVt | kom |  |
|  | Napomena: svjetiljke mogu biti od nekog drugog proizvođača ako zadovoljavaju karakteristike navedenih. |  |  |
|  | ZAŠTITNA STAKLA ZA SVJETILJKE |  |  |
| 1. | Zaštitno staklo 200W | kom |  |
| 2. | Pleksi staklo za svjetiljku LVC-06 | kom |  |
| 3. | Pleksi staklo za svjetiljku Malaga 70W | kom |  |
| 4. | Pleksi staklo za svjetiljku Malaga 150W | kom |  |
| 5. | Poklopac za svjetiljku LVC-06 | kom |  |
| 6. | Poklopac za svjetiljku Malaga 70W | kom |  |
| 7. | Poklopac za svjetiljku Malaga 150W | kom |  |
|  | ŽARULJE |  |  |
| 1. | VTF 80W | kom |  |
| 2. | VTF 125W | kom |  |
| 3. | VTF 250W | kom |  |
| 4. | NaVt 70W | kom |  |
| 4. | NaVt 100W | kom |  |
| 6. | NaVt 150W | kom |  |
| 7. | NaVt 250W | kom |  |
| 8. | HL 500W | kom |  |
| 9. | HL 1000W | kom |  |
| 10. | HQl 125W | kom |  |
| 11. | NaVt 400W | kom |  |

| R..BR. | O P I S | JEDINICA MJERE | JED.CIJENA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRIGUŠNICE |  |  |
| 1. | NaVt 70W | kom |  |
| 2. | NaVt 150W | kom |  |
| 3. | NaVt 110W | kom |  |
| 4. | VTF 80W | kom |  |
| 5. | VTF 125W | kom |  |
| 6. | VTF 250W | kom |  |
| 7. | VTF 400W | kom |  |
|  | OSTALI MATERIJALI |  |  |
| 1. | Propaljivač za NaVt 70-150W | kom |  |
| 2. | Propaljivač za NaVt 250-400W | kom |  |
| 4. | Grlo porculansko E-27 | kom |  |
| 5. | Grlo porculansko E-40 | kom |  |
| 6. | Redukcija (FeZn) za lampion 76/60 | kom |  |
| 7. | Redukcija (FeZn) za lampion 60/76 | kom |  |
| 8. | Razdjelnik MVL 435/1 | kom |  |
| 9. | Razdjelnik MVL 435/2 | kom |  |
|  | OBUJMICE ZA BETONSKI STUP |  |  |
| 1. | Ovjesna kolotura | kom |  |
| 2. | Zatezna stezaljka za 4x16mm2 | kom |  |
|  | MATERIJAL I OPREMA NA MJERNIM MJESTIMA |  |  |
| 1. | FRA osigurač 6-16A | kom |  |
| 2. | Patrona DZ 6A | kom |  |
| 3. | Patrona DZ 10A | kom |  |
| 4. | Automatski osigurač 6-20A 220 V | kom |  |
| 5. | Sklopnik CN 16A 220V | kom |  |
| 6. | Sklopnik CN 25A 220V | kom |  |
| 7. | Sklopnik CN 63A 220V | kom |  |
| 8. | Luxomat (kao SOU-1) sa foto okom | kom |  |
| 9. | Priključna pločica | kom |  |
|  | OSTALI MATERIJALI |  |  |
| 1. | Inox traka (band-it) širine 3/8 u kolutu | kom |  |
| 2. | Kopča za inox traku (band-it) širine 3/8 u kolutu | kom |  |
| 3. | PVC traka upozorenja za energetski kanal (crvena) | m |  |
| 4. | Izolir vrpca plastična (velika) | kom |  |
| 5. | Odvijač sprej | kom |  |
| 6. | Bravica za KPMO (cilindar sa rozetom) | kom |  |
| 7. | Bravica za KRO samostojeći (polucilindar) | kom |  |
| 8. | Kabelski razvodni ormar 200A | kom |  |
| 9. | Postolje za osigurače NVO-00 | kom |  |
| 10. | Postolje za osigurače NVO-01 | kom |  |
| 11. | Stezaljka MP 10-30 | kom |  |
| 12. | Spojnica TKSO-P4x6-25mm2 | kom |  |
| 13. | Tuljak za gnječenje AL/Cu 25/10 | kom |  |
| 14. | Tuljak za gnječenje Al/Cu 25/116 | kom |  |
| 15. | Tuljak za gnječenje Al 25mm2 | kom |  |
| 16. | Tuljak za gnječenje Al 35 mm2 | kom |  |
| 17. | Tuljak za gnječenje Cu 10 mm2 | kom |  |
| 18. | Tuljak za gnječenje Cu 16 mm2 | kom |  |
| 19. | Tuljak za gnječenje Cu 25mm2 | kom |  |
| 20. | Tuljak za gnječenje Cu 35mm2 | kom |  |
| 21. | Tuljak za gnječenje Cu 50 mm2 | kom |  |
| 22. | Osigurač mini NVO-00 (25A,35A,50A,63A,80A) | kom |  |
| 23. | Osigurač NVO-01 (35A,63A,80A,125A,160A) | kom |  |
| 24. | Odvodnik prenapona za unutarnju montažu | kom |  |

|  | STEZALJKE I VIJCI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje glavni (16mm2) (JR) -otcjepni (JR) vodič (1,5-10mm2), izolirana, vodonepropusna (6 kV u vodi), sa samokidajućom glavom | kom |  |
| 2. | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje glavni (16-70mm2) - otcjepni (kućni priključak) vodič (16-25mm2), izolirana, vodonepropusna (6 kV u vodi), sa samokidajućom glavom | kom |  |
| 3. | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a vijčana, s odvojivim izolacijskim plaštem, sa probijanjem izolacije na glavnom vodiču i skidanjem izolacije na otcjepnim vodičima, za spajanje glavni (35-70mm2) – 2 x otcjepni (oba otcjepa u istom kućištu) vodič (2 x 16(25)mm2), sa priteznim vijcima koji nisu naponski izolirani | kom |  |
| 4. | Stezaljka, zatezna, za zatezno ovješenje SKS-a 4(2)x16 mm2 na kućnom priključku (‘din sustav’), minimalne prekidne sile 3 kN, tijelo od nehrđajućeg čelika, uložak guma (neopren) otporan na UV zrake | kom |  |
| 5. | Vijak (nosač), s vitičastom kukom, m12x250 (duljine l = 250 mm), za prihvat zatezne stezaljke SKS-a na drvenom ili betonskom stupu, s pripadnom maticom i podloškom | kom |  |
| 6. | Vijak (nosač), s otvorenom kukom, m16x300 (duljine l = 300-310mm), za prihvat zatezne stezaljke SKS-a, s pripadnom maticom i podloškom | kom |  |
| 7. | Vijak (nosač), sidreni, sa vitičastom kukom, m12x250(260) mm, za nosivo ili kutno ovješenje na fasadi objekta | kom |  |
| 8. | Vijak, natezni (zatezač, natezna spona), veličine m10, oblika’očka-kuka’, minimalna duljina zatezanja Lmax-Lmin=125 mm | kom |  |
| 9. | Cijev izolacijska srednjostjena s ljepilom 1000 mm od 5,5 do 14,5 mm | kom |  |
| 10. | Cijev izolacijska srednjostjena s ljepilom 1000 mm od 9,0 do 22,5 mm | kom |  |
| 11. | Stopica kabelska, bakar, vijčana, presjek vodiča 25 mm2, promjer priključnog vijka 10 mm | kom |  |
| 12. | Stopica kabelska,bakar, vijčana, presjek vodiča 16mm2, promjer priključnog vijka 8 mm | kom |  |

UKUPNO :

PDV    :

________________________________

SVEUKUPNO  :

NAPOMENA:

U CIJENU MORAJU BITI URAČUNATI I TROŠKOVI DOSTAVE ELEKTRO MATERIJALA   DO SKLADIŠTA  ELEKTROMATERIJALA ( ul. Stjepana Radića  69, Drniš)

TROŠKOVNIK  OPREME I MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE I ŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA

PODRUČJU GRADA DRNIŠA  ZA 2019. GODINU

| R..BR. | O P I S | JEDINICA MJERE | JED.CIJENA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KABELI |  |  |
| 1. | PP-00/A 4x25mm2 | M |  |
| 2. | PP00 Cu 4x10mm2 | m |  |
| 3. | PP-Y 3x1,5mm2 | m |  |
| 4. | PP-Y 3x2,5mm2 | m |  |
| 5. | Cu P/F 6mm2 | m |  |
| 6. | Cu P/F 10mm2 | m |  |
| 7. | ELKALEX 4x 16mm2 | m |  |
| 8. | Bakreno uže 35 mm2 | kg |  |
| . |  |  |  |
|  | KABELSKI PRIBOR |  |  |
| 1. | Završetak 1KV kabela (presjek 4-16mm2) | kom |  |
| 2. | Završetak 1KV kabela (presjek 25-50mm2) | kom |  |
| 3. | Spojnica za 1KV kabela (presjek 6-16mm2) | kom |  |
| 4. | Spojnica za 1 KV kabela (presjek 25-50mm2) | kom |  |
| 5. | Stezne cijevi srednjestjenkaste za promjer kabela 5,5-14,5mm2 L=1M | kom |  |
| 6. | Stopice Cu za prešanje 10mm2 M6 | kom |  |
| 7. | Stopice Cu za prešanje 16mm2 M8 | kom |  |
| 8. | Stopice Cu za prešanje 25mm2 M8 | kom |  |
| 9. | Stopice Cu za prešanje 35mm2 M10,12 | kom |  |
| 10. | Stopice Cu za prešanje 50mm2 M10,12 | kom |  |
| 11. | Stopice AlCu za prešanje 16mm2 M8 | kom |  |
| 12. | Stopice AlCu za prešanje 25mm2 M8,10 | kom |  |
| 13. | Stopice AlCu za prešanje 35mm2 M8,10 | kom |  |
| 14. | H-SPOJNICA 35/35 mm2 | kom |  |
| 15. | H-SPOJNICA 50/50 mm2 | kom |  |
|  | METALNI STUPOVI (FeZn) |  |  |
| 1. | Stup kao (Kors) visine 4m | kom |  |
| 2. | Stup kao (Kors) visine 5m | kom |  |
| 3. | Stup kao (Kors) visine 6m | kom |  |
| 4. | Stup kao (Kors) visine 6,8m | kom |  |
| 5. | Stup kao (Kors) visine 8m | kom |  |
| 6. | Stup kao (Kors) visine 10m | kom |  |
| 7. | Stup kao (Kors) visine 12m | kom |  |
|  | KONZOLE |  |  |
| 1. | Konzola za lampu (kao CX 60/400) | kom |  |
| 2. | Konzola za lampu (kao CX 60/700) | kom |  |
|  | SVJETILJKE |  |  |
| 1. | Kao LVC-06 70W NaVt | kom |  |
| 2. | Kao LVC-06 150W NaVt | kom |  |
| 3. | Kao Malaga 70W NaVt | kom |  |
| 4. | Kao Street 70W NaVt | kom |  |
| 5. | Kao Street 150W NaVt | kom |  |
| 6. | Kao NANO 1 ( Schreder ) 70W NaVt | kom |  |
| 7. | Kao AMBAR 2 ( Schreder ) 150W NaVt | kom |  |
| 8. | Kao lanterna 100 W NaVt | kom |  |
|  | Napomena: svjetiljke mogu biti od nekog drugog proizvođača ako zadovoljavaju karakteristike navedenih. |  |  |
|  | ZAŠTITNA STAKLA ZA SVJETILJKE |  |  |
| 1. | Zaštitno staklo 200W | kom |  |
| 2. | Pleksi staklo za svjetiljku LVC-06 | kom |  |
| 3. | Pleksi staklo za svjetiljku Malaga 70W | kom |  |
| 4. | Pleksi staklo za svjetiljku Malaga 150W | kom |  |
| 5. | Poklopac za svjetiljku LVC-06 | kom |  |
| 6. | Poklopac za svjetiljku Malaga 70W | kom |  |
| 7. | Poklopac za svjetiljku Malaga 150W | kom |  |
|  | ŽARULJE |  |  |
| 1. | VTF 80W | kom |  |
| 2. | VTF 125W | kom |  |
| 3. | VTF 250W | kom |  |
| 4. | NaVt 70W | kom |  |
| 4. | NaVt 100W | kom |  |
| 6. | NaVt 150W | kom |  |
| 7. | NaVt 250W | kom |  |
| 8. | HL 500W | kom |  |
| 9. | HL 1000W | kom |  |
| 10. | HQl 125W | kom |  |
| 11. | NaVt 400W | kom |  |

| R..BR. | O P I S | JEDINICA MJERE | JED.CIJENA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRIGUŠNICE |  |  |
| 1. | NaVt 70W | kom |  |
| 2. | NaVt 150W | kom |  |
| 3. | NaVt 110W | kom |  |
| 4. | VTF 80W | kom |  |
| 5. | VTF 125W | kom |  |
| 6. | VTF 250W | kom |  |
| 7. | VTF 400W | kom |  |
|  | OSTALI MATERIJALI |  |  |
| 1. | Propaljivač za NaVt 70-150W | kom |  |
| 2. | Propaljivač za NaVt 250-400W | kom |  |
| 4. | Grlo porculansko E-27 | kom |  |
| 5. | Grlo porculansko E-40 | kom |  |
| 6. | Redukcija (FeZn) za lampion 76/60 | kom |  |
| 7. | Redukcija (FeZn) za lampion 60/76 | kom |  |
| 8. | Razdjelnik MVL 435/1 | kom |  |
| 9. | Razdjelnik MVL 435/2 | kom |  |
|  | OBUJMICE ZA BETONSKI STUP |  |  |
| 1. | Ovjesna kolotura | kom |  |
| 2. | Zatezna stezaljka za 4x16mm2 | kom |  |
|  | MATERIJAL I OPREMA NA MJERNIM MJESTIMA |  |  |
| 1. | FRA osigurač 6-16A | kom |  |
| 2. | Patrona DZ 6A | kom |  |
| 3. | Patrona DZ 10A | kom |  |
| 4. | Automatski osigurač 6-20A 220 V | kom |  |
| 5. | Sklopnik CN 16A 220V | kom |  |
| 6. | Sklopnik CN 25A 220V | kom |  |
| 7. | Sklopnik CN 63A 220V | kom |  |
| 8. | Luxomat (kao SOU-1) sa foto okom | kom |  |
| 9. | Priključna pločica | kom |  |
|  | OSTALI MATERIJALI |  |  |
| 1. | Inox traka (band-it) širine 3/8 u kolutu | kom |  |
| 2. | Kopča za inox traku (band-it) širine 3/8 u kolutu | kom |  |
| 3. | PVC traka upozorenja za energetski kanal (crvena) | m |  |
| 4. | Izolir vrpca plastična (velika) | kom |  |
| 5. | Odvijač sprej | kom |  |
| 6. | Bravica za KPMO (cilindar sa rozetom) | kom |  |
| 7. | Bravica za KRO samostojeći (polucilindar) | kom |  |
| 8. | Kabelski razvodni ormar 200A | kom |  |
| 9. | Postolje za osigurače NVO-00 | kom |  |
| 10. | Postolje za osigurače NVO-01 | kom |  |
| 11. | Stezaljka MP 10-30 | kom |  |
| 12. | Spojnica TKSO-P4x6-25mm2 | kom |  |
| 13. | Tuljak za gnječenje AL/Cu 25/10 | kom |  |
| 14. | Tuljak za gnječenje Al/Cu 25/116 | kom |  |
| 15. | Tuljak za gnječenje Al 25mm2 | kom |  |
| 16. | Tuljak za gnječenje Al 35 mm2 | kom |  |
| 17. | Tuljak za gnječenje Cu 10 mm2 | kom |  |
| 18. | Tuljak za gnječenje Cu 16 mm2 | kom |  |
| 19. | Tuljak za gnječenje Cu 25mm2 | kom |  |
| 20. | Tuljak za gnječenje Cu 35mm2 | kom |  |
| 21. | Tuljak za gnječenje Cu 50 mm2 | kom |  |
| 22. | Osigurač mini NVO-00 (25A,35A,50A,63A,80A) | kom |  |
| 23. | Osigurač NVO-01 (35A,63A,80A,125A,160A) | kom |  |
| 24. | Odvodnik prenapona za unutarnju montažu | kom |  |

|  | STEZALJKE I VIJCI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje glavni (16mm2) (JR) -otcjepni (JR) vodič (1,5-10mm2), izolirana, vodonepropusna (6 kV u vodi), sa samokidajućom glavom | kom |  |
| 2. | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje glavni (16-70mm2) - otcjepni (kućni priključak) vodič (16-25mm2), izolirana, vodonepropusna (6 kV u vodi), sa samokidajućom glavom | kom |  |
| 3. | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a vijčana, s odvojivim izolacijskim plaštem, sa probijanjem izolacije na glavnom vodiču i skidanjem izolacije na otcjepnim vodičima, za spajanje glavni (35-70mm2) – 2 x otcjepni (oba otcjepa u istom kućištu) vodič (2 x 16(25)mm2), sa priteznim vijcima koji nisu naponski izolirani | kom |  |
| 4. | Stezaljka, zatezna, za zatezno ovješenje SKS-a 4(2)x16 mm2 na kućnom priključku (‘din sustav’), minimalne prekidne sile 3 kN, tijelo od nehrđajućeg čelika, uložak guma (neopren) otporan na UV zrake | kom |  |
| 5. | Vijak (nosač), s vitičastom kukom, m12x250 (duljine l = 250 mm), za prihvat zatezne stezaljke SKS-a na drvenom ili betonskom stupu, s pripadnom maticom i podloškom | kom |  |
| 6. | Vijak (nosač), s otvorenom kukom, m16x300 (duljine l = 300-310mm), za prihvat zatezne stezaljke SKS-a, s pripadnom maticom i podloškom | kom |  |
| 7. | Vijak (nosač), sidreni, sa vitičastom kukom, m12x250(260) mm, za nosivo ili kutno ovješenje na fasadi objekta | kom |  |
| 8. | Vijak, natezni (zatezač, natezna spona), veličine m10, oblika’očka-kuka’, minimalna duljina zatezanja Lmax-Lmin=125 mm | kom |  |
| 9. | Cijev izolacijska srednjostjena s ljepilom 1000 mm od 5,5 do 14,5 mm | kom |  |
| 10. | Cijev izolacijska srednjostjena s ljepilom 1000 mm od 9,0 do 22,5 mm | kom |  |
| 11. | Stopica kabelska, bakar, vijčana, presjek vodiča 25 mm2, promjer priključnog vijka 10 mm | kom |  |
| 12. | Stopica kabelska,bakar, vijčana, presjek vodiča 16mm2, promjer priključnog vijka 8 mm | kom |  |

UKUPNO :

PDV    :

________________________________

SVEUKUPNO  :

NAPOMENA:

U CIJENU MORAJU BITI URAČUNATI I TROŠKOVI DOSTAVE ELEKTRO MATERIJALA   DO SKLADIŠTA  ELEKTROMATERIJALA ( ul. Stjepana Radića  69, Drniš)

TROŠKOVNIK  OPREME I MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE I ŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA

PODRUČJU GRADA DRNIŠA  ZA 2020. GODINU

| R..BR. | O P I S | JEDINICA MJERE | JED.CIJENA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KABELI |  |  |
| 1. | PP-00/A 4x25mm2 | M |  |
| 2. | PP00 Cu 4x10mm2 | m |  |
| 3. | PP-Y 3x1,5mm2 | m |  |
| 4. | PP-Y 3x2,5mm2 | m |  |
| 5. | Cu P/F 6mm2 | m |  |
| 6. | Cu P/F 10mm2 | m |  |
| 7. | ELKALEX 4x 16mm2 | m |  |
| 8. | Bakreno uže 35 mm2 | kg |  |
| . |  |  |  |
|  | KABELSKI PRIBOR |  |  |
| 1. | Završetak 1KV kabela (presjek 4-16mm2) | kom |  |
| 2. | Završetak 1KV kabela (presjek 25-50mm2) | kom |  |
| 3. | Spojnica za 1KV kabela (presjek 6-16mm2) | kom |  |
| 4. | Spojnica za 1 KV kabela (presjek 25-50mm2) | kom |  |
| 5. | Stezne cijevi srednjestjenkaste za promjer kabela 5,5-14,5mm2 L=1M | kom |  |
| 6. | Stopice Cu za prešanje 10mm2 M6 | kom |  |
| 7. | Stopice Cu za prešanje 16mm2 M8 | kom |  |
| 8. | Stopice Cu za prešanje 25mm2 M8 | kom |  |
| 9. | Stopice Cu za prešanje 35mm2 M10,12 | kom |  |
| 10. | Stopice Cu za prešanje 50mm2 M10,12 | kom |  |
| 11. | Stopice AlCu za prešanje 16mm2 M8 | kom |  |
| 12. | Stopice AlCu za prešanje 25mm2 M8,10 | kom |  |
| 13. | Stopice AlCu za prešanje 35mm2 M8,10 | kom |  |
| 14. | H-SPOJNICA 35/35 mm2 | kom |  |
| 15. | H-SPOJNICA 50/50 mm2 | kom |  |
|  | METALNI STUPOVI (FeZn) |  |  |
| 1. | Stup kao (Kors) visine 4m | kom |  |
| 2. | Stup kao (Kors) visine 5m | kom |  |
| 3. | Stup kao (Kors) visine 6m | kom |  |
| 4. | Stup kao (Kors) visine 6,8m | kom |  |
| 5. | Stup kao (Kors) visine 8m | kom |  |
| 6. | Stup kao (Kors) visine 10m | kom |  |
| 7. | Stup kao (Kors) visine 12m | kom |  |
|  | KONZOLE |  |  |
| 1. | Konzola za lampu (kao CX 60/400) | kom |  |
| 2. | Konzola za lampu (kao CX 60/700) | kom |  |
|  | SVJETILJKE |  |  |
| 1. | Kao LVC-06 70W NaVt | kom |  |
| 2. | Kao LVC-06 150W NaVt | kom |  |
| 3. | Kao Malaga 70W NaVt | kom |  |
| 4. | Kao Street 70W NaVt | kom |  |
| 5. | Kao Street 150W NaVt | kom |  |
| 6. | Kao NANO 1 ( Schreder ) 70W NaVt | kom |  |
| 7. | Kao AMBAR 2 ( Schreder ) 150W NaVt | kom |  |
| 8. | Kao lanterna 100 W NaVt | kom |  |
|  | Napomena: svjetiljke mogu biti od nekog drugog proizvođača ako zadovoljavaju karakteristike navedenih. |  |  |
|  | ZAŠTITNA STAKLA ZA SVJETILJKE |  |  |
| 1. | Zaštitno staklo 200W | kom |  |
| 2. | Pleksi staklo za svjetiljku LVC-06 | kom |  |
| 3. | Pleksi staklo za svjetiljku Malaga 70W | kom |  |
| 4. | Pleksi staklo za svjetiljku Malaga 150W | kom |  |
| 5. | Poklopac za svjetiljku LVC-06 | kom |  |
| 6. | Poklopac za svjetiljku Malaga 70W | kom |  |
| 7. | Poklopac za svjetiljku Malaga 150W | kom |  |
|  | ŽARULJE |  |  |
| 1. | VTF 80W | kom |  |
| 2. | VTF 125W | kom |  |
| 3. | VTF 250W | kom |  |
| 4. | NaVt 70W | kom |  |
| 4. | NaVt 100W | kom |  |
| 6. | NaVt 150W | kom |  |
| 7. | NaVt 250W | kom |  |
| 8. | HL 500W | kom |  |
| 9. | HL 1000W | kom |  |
| 10. | HQl 125W | kom |  |
| 11. | NaVt 400W | kom |  |

| R..BR. | O P I S | JEDINICA MJERE | JED.CIJENA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRIGUŠNICE |  |  |
| 1. | NaVt 70W | kom |  |
| 2. | NaVt 150W | kom |  |
| 3. | NaVt 110W | kom |  |
| 4. | VTF 80W | kom |  |
| 5. | VTF 125W | kom |  |
| 6. | VTF 250W | kom |  |
| 7. | VTF 400W | kom |  |
|  | OSTALI MATERIJALI |  |  |
| 1. | Propaljivač za NaVt 70-150W | kom |  |
| 2. | Propaljivač za NaVt 250-400W | kom |  |
| 4. | Grlo porculansko E-27 | kom |  |
| 5. | Grlo porculansko E-40 | kom |  |
| 6. | Redukcija (FeZn) za lampion 76/60 | kom |  |
| 7. | Redukcija (FeZn) za lampion 60/76 | kom |  |
| 8. | Razdjelnik MVL 435/1 | kom |  |
| 9. | Razdjelnik MVL 435/2 | kom |  |
|  | OBUJMICE ZA BETONSKI STUP |  |  |
| 1. | Ovjesna kolotura | kom |  |
| 2. | Zatezna stezaljka za 4x16mm2 | kom |  |
|  | MATERIJAL I OPREMA NA MJERNIM MJESTIMA |  |  |
| 1. | FRA osigurač 6-16A | kom |  |
| 2. | Patrona DZ 6A | kom |  |
| 3. | Patrona DZ 10A | kom |  |
| 4. | Automatski osigurač 6-20A 220 V | kom |  |
| 5. | Sklopnik CN 16A 220V | kom |  |
| 6. | Sklopnik CN 25A 220V | kom |  |
| 7. | Sklopnik CN 63A 220V | kom |  |
| 8. | Luxomat (kao SOU-1) sa foto okom | kom |  |
| 9. | Priključna pločica | kom |  |
|  | OSTALI MATERIJALI |  |  |
| 1. | Inox traka (band-it) širine 3/8 u kolutu | kom |  |
| 2. | Kopča za inox traku (band-it) širine 3/8 u kolutu | kom |  |
| 3. | PVC traka upozorenja za energetski kanal (crvena) | m |  |
| 4. | Izolir vrpca plastična (velika) | kom |  |
| 5. | Odvijač sprej | kom |  |
| 6. | Bravica za KPMO (cilindar sa rozetom) | kom |  |
| 7. | Bravica za KRO samostojeći (polucilindar) | kom |  |
| 8. | Kabelski razvodni ormar 200A | kom |  |
| 9. | Postolje za osigurače NVO-00 | kom |  |
| 10. | Postolje za osigurače NVO-01 | kom |  |
| 11. | Stezaljka MP 10-30 | kom |  |
| 12. | Spojnica TKSO-P4x6-25mm2 | kom |  |
| 13. | Tuljak za gnječenje AL/Cu 25/10 | kom |  |
| 14. | Tuljak za gnječenje Al/Cu 25/116 | kom |  |
| 15. | Tuljak za gnječenje Al 25mm2 | kom |  |
| 16. | Tuljak za gnječenje Al 35 mm2 | kom |  |
| 17. | Tuljak za gnječenje Cu 10 mm2 | kom |  |
| 18. | Tuljak za gnječenje Cu 16 mm2 | kom |  |
| 19. | Tuljak za gnječenje Cu 25mm2 | kom |  |
| 20. | Tuljak za gnječenje Cu 35mm2 | kom |  |
| 21. | Tuljak za gnječenje Cu 50 mm2 | kom |  |
| 22. | Osigurač mini NVO-00 (25A,35A,50A,63A,80A) | kom |  |
| 23. | Osigurač NVO-01 (35A,63A,80A,125A,160A) | kom |  |
| 24. | Odvodnik prenapona za unutarnju montažu | kom |  |

|  | STEZALJKE I VIJCI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje glavni (16mm2) (JR) -otcjepni (JR) vodič (1,5-10mm2), izolirana, vodonepropusna (6 kV u vodi), sa samokidajućom glavom | kom |  |
| 2. | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje glavni (16-70mm2) - otcjepni (kućni priključak) vodič (16-25mm2), izolirana, vodonepropusna (6 kV u vodi), sa samokidajućom glavom | kom |  |
| 3. | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a vijčana, s odvojivim izolacijskim plaštem, sa probijanjem izolacije na glavnom vodiču i skidanjem izolacije na otcjepnim vodičima, za spajanje glavni (35-70mm2) – 2 x otcjepni (oba otcjepa u istom kućištu) vodič (2 x 16(25)mm2), sa priteznim vijcima koji nisu naponski izolirani | kom |  |
| 4. | Stezaljka, zatezna, za zatezno ovješenje SKS-a 4(2)x16 mm2 na kućnom priključku (‘din sustav’), minimalne prekidne sile 3 kN, tijelo od nehrđajućeg čelika, uložak guma (neopren) otporan na UV zrake | kom |  |
| 5. | Vijak (nosač), s vitičastom kukom, m12x250 (duljine l = 250 mm), za prihvat zatezne stezaljke SKS-a na drvenom ili betonskom stupu, s pripadnom maticom i podloškom | kom |  |
| 6. | Vijak (nosač), s otvorenom kukom, m16x300 (duljine l = 300-310mm), za prihvat zatezne stezaljke SKS-a, s pripadnom maticom i podloškom | kom |  |
| 7. | Vijak (nosač), sidreni, sa vitičastom kukom, m12x250(260) mm, za nosivo ili kutno ovješenje na fasadi objekta | kom |  |
| 8. | Vijak, natezni (zatezač, natezna spona), veličine m10, oblika’očka-kuka’, minimalna duljina zatezanja Lmax-Lmin=125 mm | kom |  |
| 9. | Cijev izolacijska srednjostjena s ljepilom 1000 mm od 5,5 do 14,5 mm | kom |  |
| 10. | Cijev izolacijska srednjostjena s ljepilom 1000 mm od 9,0 do 22,5 mm | kom |  |
| 11. | Stopica kabelska, bakar, vijčana, presjek vodiča 25 mm2, promjer priključnog vijka 10 mm | kom |  |
| 12. | Stopica kabelska,bakar, vijčana, presjek vodiča 16mm2, promjer priključnog vijka 8 mm | kom |  |

UKUPNO :

PDV    :

________________________________

SVEUKUPNO  :

NAPOMENA:

U CIJENU MORAJU BITI URAČUNATI I TROŠKOVI DOSTAVE ELEKTRO MATERIJALA   DO SKLADIŠTA  ELEKTROMATERIJALA ( ul. Stjepana Radića  69, Drniš)

TROŠKOVNIK  OPREME I MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE I ŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA

PODRUČJU GRADA DRNIŠA  ZA 2021. GODINU

| R..BR. | O P I S | JEDINICA MJERE | JED.CIJENA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KABELI |  |  |
| 1. | PP-00/A 4x25mm2 | M |  |
| 2. | PP00 Cu 4x10mm2 | m |  |
| 3. | PP-Y 3x1,5mm2 | m |  |
| 4. | PP-Y 3x2,5mm2 | m |  |
| 5. | Cu P/F 6mm2 | m |  |
| 6. | Cu P/F 10mm2 | m |  |
| 7. | ELKALEX 4x 16mm2 | m |  |
| 8. | Bakreno uže 35 mm2 | kg |  |
| . |  |  |  |
|  | KABELSKI PRIBOR |  |  |
| 1. | Završetak 1KV kabela (presjek 4-16mm2) | kom |  |
| 2. | Završetak 1KV kabela (presjek 25-50mm2) | kom |  |
| 3. | Spojnica za 1KV kabela (presjek 6-16mm2) | kom |  |
| 4. | Spojnica za 1 KV kabela (presjek 25-50mm2) | kom |  |
| 5. | Stezne cijevi srednjestjenkaste za promjer kabela 5,5-14,5mm2 L=1M | kom |  |
| 6. | Stopice Cu za prešanje 10mm2 M6 | kom |  |
| 7. | Stopice Cu za prešanje 16mm2 M8 | kom |  |
| 8. | Stopice Cu za prešanje 25mm2 M8 | kom |  |
| 9. | Stopice Cu za prešanje 35mm2 M10,12 | kom |  |
| 10. | Stopice Cu za prešanje 50mm2 M10,12 | kom |  |
| 11. | Stopice AlCu za prešanje 16mm2 M8 | kom |  |
| 12. | Stopice AlCu za prešanje 25mm2 M8,10 | kom |  |
| 13. | Stopice AlCu za prešanje 35mm2 M8,10 | kom |  |
| 14. | H-SPOJNICA 35/35 mm2 | kom |  |
| 15. | H-SPOJNICA 50/50 mm2 | kom |  |
|  | METALNI STUPOVI (FeZn) |  |  |
| 1. | Stup kao (Kors) visine 4m | kom |  |
| 2. | Stup kao (Kors) visine 5m | kom |  |
| 3. | Stup kao (Kors) visine 6m | kom |  |
| 4. | Stup kao (Kors) visine 6,8m | kom |  |
| 5. | Stup kao (Kors) visine 8m | kom |  |
| 6. | Stup kao (Kors) visine 10m | kom |  |
| 7. | Stup kao (Kors) visine 12m | kom |  |
|  | KONZOLE |  |  |
| 1. | Konzola za lampu (kao CX 60/400) | kom |  |
| 2. | Konzola za lampu (kao CX 60/700) | kom |  |
|  | SVJETILJKE |  |  |
| 1. | Kao LVC-06 70W NaVt | kom |  |
| 2. | Kao LVC-06 150W NaVt | kom |  |
| 3. | Kao Malaga 70W NaVt | kom |  |
| 4. | Kao Street 70W NaVt | kom |  |
| 5. | Kao Street 150W NaVt | kom |  |
| 6. | Kao NANO 1 ( Schreder ) 70W NaVt | kom |  |
| 7. | Kao AMBAR 2 ( Schreder ) 150W NaVt | kom |  |
| 8. | Kao lanterna 100 W NaVt | kom |  |
|  | Napomena: svjetiljke mogu biti od nekog drugog proizvođača ako zadovoljavaju karakteristike navedenih. |  |  |
|  | ZAŠTITNA STAKLA ZA SVJETILJKE |  |  |
| 1. | Zaštitno staklo 200W | kom |  |
| 2. | Pleksi staklo za svjetiljku LVC-06 | kom |  |
| 3. | Pleksi staklo za svjetiljku Malaga 70W | kom |  |
| 4. | Pleksi staklo za svjetiljku Malaga 150W | kom |  |
| 5. | Poklopac za svjetiljku LVC-06 | kom |  |
| 6. | Poklopac za svjetiljku Malaga 70W | kom |  |
| 7. | Poklopac za svjetiljku Malaga 150W | kom |  |
|  | ŽARULJE |  |  |
| 1. | VTF 80W | kom |  |
| 2. | VTF 125W | kom |  |
| 3. | VTF 250W | kom |  |
| 4. | NaVt 70W | kom |  |
| 4. | NaVt 100W | kom |  |
| 6. | NaVt 150W | kom |  |
| 7. | NaVt 250W | kom |  |
| 8. | HL 500W | kom |  |
| 9. | HL 1000W | kom |  |
| 10. | HQl 125W | kom |  |
| 11. | NaVt 400W | kom |  |

| R..BR. | O P I S | JEDINICA MJERE | JED.CIJENA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRIGUŠNICE |  |  |
| 1. | NaVt 70W | kom |  |
| 2. | NaVt 150W | kom |  |
| 3. | NaVt 110W | kom |  |
| 4. | VTF 80W | kom |  |
| 5. | VTF 125W | kom |  |
| 6. | VTF 250W | kom |  |
| 7. | VTF 400W | kom |  |
|  | OSTALI MATERIJALI |  |  |
| 1. | Propaljivač za NaVt 70-150W | kom |  |
| 2. | Propaljivač za NaVt 250-400W | kom |  |
| 4. | Grlo porculansko E-27 | kom |  |
| 5. | Grlo porculansko E-40 | kom |  |
| 6. | Redukcija (FeZn) za lampion 76/60 | kom |  |
| 7. | Redukcija (FeZn) za lampion 60/76 | kom |  |
| 8. | Razdjelnik MVL 435/1 | kom |  |
| 9. | Razdjelnik MVL 435/2 | kom |  |
|  | OBUJMICE ZA BETONSKI STUP |  |  |
| 1. | Ovjesna kolotura | kom |  |
| 2. | Zatezna stezaljka za 4x16mm2 | kom |  |
|  | MATERIJAL I OPREMA NA MJERNIM MJESTIMA |  |  |
| 1. | FRA osigurač 6-16A | kom |  |
| 2. | Patrona DZ 6A | kom |  |
| 3. | Patrona DZ 10A | kom |  |
| 4. | Automatski osigurač 6-20A 220 V | kom |  |
| 5. | Sklopnik CN 16A 220V | kom |  |
| 6. | Sklopnik CN 25A 220V | kom |  |
| 7. | Sklopnik CN 63A 220V | kom |  |
| 8. | Luxomat (kao SOU-1) sa foto okom | kom |  |
| 9. | Priključna pločica | kom |  |
|  | OSTALI MATERIJALI |  |  |
| 1. | Inox traka (band-it) širine 3/8 u kolutu | kom |  |
| 2. | Kopča za inox traku (band-it) širine 3/8 u kolutu | kom |  |
| 3. | PVC traka upozorenja za energetski kanal (crvena) | m |  |
| 4. | Izolir vrpca plastična (velika) | kom |  |
| 5. | Odvijač sprej | kom |  |
| 6. | Bravica za KPMO (cilindar sa rozetom) | kom |  |
| 7. | Bravica za KRO samostojeći (polucilindar) | kom |  |
| 8. | Kabelski razvodni ormar 200A | kom |  |
| 9. | Postolje za osigurače NVO-00 | kom |  |
| 10. | Postolje za osigurače NVO-01 | kom |  |
| 11. | Stezaljka MP 10-30 | kom |  |
| 12. | Spojnica TKSO-P4x6-25mm2 | kom |  |
| 13. | Tuljak za gnječenje AL/Cu 25/10 | kom |  |
| 14. | Tuljak za gnječenje Al/Cu 25/116 | kom |  |
| 15. | Tuljak za gnječenje Al 25mm2 | kom |  |
| 16. | Tuljak za gnječenje Al 35 mm2 | kom |  |
| 17. | Tuljak za gnječenje Cu 10 mm2 | kom |  |
| 18. | Tuljak za gnječenje Cu 16 mm2 | kom |  |
| 19. | Tuljak za gnječenje Cu 25mm2 | kom |  |
| 20. | Tuljak za gnječenje Cu 35mm2 | kom |  |
| 21. | Tuljak za gnječenje Cu 50 mm2 | kom |  |
| 22. | Osigurač mini NVO-00 (25A,35A,50A,63A,80A) | kom |  |
| 23. | Osigurač NVO-01 (35A,63A,80A,125A,160A) | kom |  |
| 24. | Odvodnik prenapona za unutarnju montažu | kom |  |

|  | STEZALJKE I VIJCI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje glavni (16mm2) (JR) -otcjepni (JR) vodič (1,5-10mm2), izolirana, vodonepropusna (6 kV u vodi), sa samokidajućom glavom | kom |  |
| 2. | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje glavni (16-70mm2) - otcjepni (kućni priključak) vodič (16-25mm2), izolirana, vodonepropusna (6 kV u vodi), sa samokidajućom glavom | kom |  |
| 3. | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a vijčana, s odvojivim izolacijskim plaštem, sa probijanjem izolacije na glavnom vodiču i skidanjem izolacije na otcjepnim vodičima, za spajanje glavni (35-70mm2) – 2 x otcjepni (oba otcjepa u istom kućištu) vodič (2 x 16(25)mm2), sa priteznim vijcima koji nisu naponski izolirani | kom |  |
| 4. | Stezaljka, zatezna, za zatezno ovješenje SKS-a 4(2)x16 mm2 na kućnom priključku (‘din sustav’), minimalne prekidne sile 3 kN, tijelo od nehrđajućeg čelika, uložak guma (neopren) otporan na UV zrake | kom |  |
| 5. | Vijak (nosač), s vitičastom kukom, m12x250 (duljine l = 250 mm), za prihvat zatezne stezaljke SKS-a na drvenom ili betonskom stupu, s pripadnom maticom i podloškom | kom |  |
| 6. | Vijak (nosač), s otvorenom kukom, m16x300 (duljine l = 300-310mm), za prihvat zatezne stezaljke SKS-a, s pripadnom maticom i podloškom | kom |  |
| 7. | Vijak (nosač), sidreni, sa vitičastom kukom, m12x250(260) mm, za nosivo ili kutno ovješenje na fasadi objekta | kom |  |
| 8. | Vijak, natezni (zatezač, natezna spona), veličine m10, oblika’očka-kuka’, minimalna duljina zatezanja Lmax-Lmin=125 mm | kom |  |
| 9. | Cijev izolacijska srednjostjena s ljepilom 1000 mm od 5,5 do 14,5 mm | kom |  |
| 10. | Cijev izolacijska srednjostjena s ljepilom 1000 mm od 9,0 do 22,5 mm | kom |  |
| 11. | Stopica kabelska, bakar, vijčana, presjek vodiča 25 mm2, promjer priključnog vijka 10 mm | kom |  |
| 12. | Stopica kabelska,bakar, vijčana, presjek vodiča 16mm2, promjer priključnog vijka 8 mm | kom |  |

UKUPNO :

PDV    :

________________________________

SVEUKUPNO  :

NAPOMENA:

U CIJENU MORAJU BITI URAČUNATI I TROŠKOVI DOSTAVE ELEKTRO MATERIJALA   DO SKLADIŠTA  ELEKTROMATERIJALA ( ul. Stjepana Radića  69, Drniš)

SVEUKUPNO (ZA SVE 4 GODINE) S  PDV  __________________________________KUNA