## Troškovnik
TROŠKOVNIK ZAMJENE RASVJETNIH TIJELA U GRADU DRNIŠU - Ulica kaštelanskih branitelja, Ulica kralja Petra Krešimira IV, Vukovarska ulica, Ulica kralja Zvonimira, Ulica kralja Tomislava, Trg kralja Tomislava, Ulica kardinala Alojzija Stepinca, Ulica Domovinskog rata, Ulica 142. brigade (autobusni kolodvor), Ulica Ivana Meštrovića
Za nuđene svjetiljke je potrebno dostaviti:
Tehnički katalog proizvoda sa navedenim tehničkim karakteristikama i slikovnim prikazom.
Jamstvo od strane proizvođača ili ovlaštenog predstavničkog ureda proizvođača ili distributera za Republiku Hrvatsku na kompletni proizvod (garancija) u razdoblju koju je naveo u svojoj ponudi koju potpisom i pečatom ovjerava proizvođač ili distributer za RH. Jamstvo na proizvod ne može biti kraće od 5 godina odnosno 60 mjeseci.
Svjetiljke moraju imati ENEC certifikat ili jednakovrijedan certifikat izdan od akreditirane agancije te moraju biti sukladne bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 20/2010), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011), Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/2010) i primijenjenim normama. Naručitelj zadržava pravo provjere ENEC certifikata na stranici www.enec.com.
Svjetiljke mora imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom.
Svjetlotehnički proračun u digitalnom formatu programskog alata RELUX ili DIALUX na CD-u i u tiskanom obliku kojim se dokazuje usklađenost ponuđene svjetiljke sa uvjetima iz projekta. Svjetlotehnički proračun mora biti ovjeren od strane bilo kojeg ovlaštenog diplomiranog inženjera elektrotehnike. U slučaju dostavljanja različitog svjetlotehničkog proračuna u papirnatom obliku od onog koji će analiza dostavljenog na CD ili DVD pokazati (uz kontrolu dostavljenih podataka), smatrat će se da je ponuditelj dostavio nepravilnu ponudu i ista će biti odbijena sukladno ZJN 2016. Uz proračun je potrebno dostaviti i svjetlotehničke krivulje ponuđenih svjetiljki u elektronskom obliku kako bi predstavnik Naručitelja mogao provjeriti da li ponuđena svjetiljka zadovoljava tražene kriterije. Ukoliko se tehničkom evaluacijom i/ili mjerenjima (koja mogu biti i prije donošenja odluke o odabiru ponuditelja) dokaže da svjetiljka nije u skladu sa tehničkim zahtjevima i svjetlotehničkim proračunom, naručitelj ima pravo naplatiti materijalnu štetu s police osiguranja od profesionalne odgovornosti ovlaštenog diplomiranog inženjera elektrotehnike koji je ovjerio svjetlotehnički proračun.
Redni broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1 | Dobava i montaža LED svjetiljke oznake TIP1 za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 91,8W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 62
tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 99%
svjetlosni tok LED izvora svjetla maksimalno 12790 lm
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
životni vijek minimalno 100 000 sati pri 90% svjetlosnog toka
rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
svjetiljka treba imati mogućnost dovođenja u beznaponsko stanje bez upotrebe alata
'Ugrađeno DALI-2 sučelje koja omogućuje priključak vanjske komunikacijske jedinice sukladno Zhaga Consortium standardu opisanom u knjizi 18 standarda. Isporuka uključuje Zhaga konektor i slijepi modul (čep) za Zhaga konektor, koji se prilikom ugradnje komunikacijskog modula odstranjuje.
Zhaga sučelje sastoji se od 4 pina:
- DC+ 24V
- DA+
- DA-
- LSI (logical signal input)
Kontrola se odvija preko DALI 2.0 standarda
Predspojna naprava SR (system ready) treba biti sukladna Zhaga standardu kako bi se mogla ostvariti puna funkcionalnost sustava. Bitne funkcionalnosti predspojne naprave su sljedeće:
- DC 24V
- napajanje putem DALI linije
- mogućnost mjerenja snage preciznošću 1%
- dijagnostika rada svjetiljke
Navedenom funkcionalnošću omogućuje se naknadno vezanje svjetiljke u sustav upravljanja rasvjetom ili promjena sustava
- bez priključenog primopredajnog modula svjetiljka radi u predprogramiranom režimu
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA NN 14/19 - ULOR 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R2
q0: 0,07
Širina ceste: 9,80 m
Visina izvora svjetlosti: 12 m
Razmak između svjetiljki: 35 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,4 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Klasa bliještanja min. D.5 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A)
Zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A)
PROIZVOĐAČ:
TIP:
2 | Dobava i montaža LED svjetiljke oznake TIP2 za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 36,7W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 27
tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 99%
svjetlosni tok LED izvora svjetla maksimalno 5100 lm
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
životni vijek minimalno 100 000 sati pri 90% svjetlosnog toka
rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
svjetiljka treba imati mogućnost dovođenja u beznaponsko stanje bez upotrebe alata
'Ugrađeno DALI-2 sučelje koja omogućuje priključak vanjske komunikacijske jedinice sukladno Zhaga Consortium standardu opisanom u knjizi 18 standarda. Isporuka uključuje Zhaga konektor i slijepi modul (čep) za Zhaga konektor, koji se prilikom ugradnje komunikacijskog modula odstranjuje.
Zhaga sučelje sastoji se od 4 pina:
- DC+ 24V
- DA+
- DA-
- LSI (logical signal input)
Kontrola se odvija preko DALI 2.0 standarda
Predspojna naprava SR (system ready) treba biti sukladna Zhaga standardu kako bi se mogla ostvariti puna funkcionalnost sustava. Bitne funkcionalnosti predspojne naprave su sljedeće:
- DC 24V
- napajanje putem DALI linije
- mogućnost mjerenja snage preciznošću 1%
- dijagnostika rada svjetiljke
Navedenom funkcionalnošću omogućuje se naknadno vezanje svjetiljke u sustav upravljanja rasvjetom ili promjena sustava
- bez priključenog primopredajnog modula svjetiljka radi u predprogramiranom režimu
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA NN 14/19 - ULOR 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R2
q0: 0,07
Širina ceste: 6,50 m
Visina izvora svjetlosti: 7 m
Razmak između svjetiljki: 35 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,4 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Klasa bliještanja min. D.5 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A)
Zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A)
PROIZVOĐAČ:
TIP:
3 | Dobava i montaža dekorativne ovalne ovjesne LED svjetiljke oznake TIP3 , ukupne snage sistema maksimalno 98W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 11
tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od prozirnog stakla ili polikarbonata
svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 84%
svjetlosni tok LED izvora svjetla maksimalno 13000 lm
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
'Ugrađeno DALI-2 sučelje koja omogućuje priključak vanjske komunikacijske jedinice sukladno Zhaga Consortium standardu opisanom u knjizi 18 standarda. Isporuka uključuje Zhaga konektor i slijepi modul (čep) za Zhaga konektor, koji se prilikom ugradnje komunikacijskog modula odstranjuje.
Zhaga sučelje sastoji se od 4 pina:
- DC+ 24V
- DA+
- DA-
- LSI (logical signal input)
Kontrola se odvija preko DALI 2.0 standarda
Predspojna naprava SR (system ready) treba biti sukladna Zhaga standardu kako bi se mogla ostvariti puna funkcionalnost sustava. Bitne funkcionalnosti predspojne naprave su sljedeće:
- DC 24V
- napajanje putem DALI linije
- mogućnost mjerenja snage preciznošću 1%
- dijagnostika rada svjetiljke
Navedenom funkcionalnošću omogućuje se naknadno vezanje svjetiljke u sustav upravljanja rasvjetom ili promjena sustava
- bez priključenog primopredajnog modula svjetiljka radi u predprogramiranom režimu
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA NN 14/19 - ULOR 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R2
q0: 0,07
Širina ceste: 7,20 m
Visina izvora svjetlosti: 10m
Razmak između svjetiljki: 40m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 3,6m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Klasa bliještanja min. D.5 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A)
Zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A)
PROIZVOĐAČ:
TIP:
4 | Demontaža postojećih svjetiljki sa spojnim priborom neovisno o visini montaže (h=6-12m) | kom | 100
UKUPNO BEZ PDV-a: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
UKUPNO S PDV-om: |  |  |  |  | 0

## Ulazni podaci (hidden)
Kabel/Uže:
Trasa |  | m | 0
Izmjereno XP00 4x16mm2 |  | m | 0
Izmjereno XP00-A 4x25mm2 |  | m | 0
Izmjereno XP00-A 4x95mm2 |  | m | 0
Izmjereno XP00-A 4x150mm2 |  | m | 0
Ulaz u ormar XP00 4x16mm2 |  | kom | 0
Ulaz u ormar XP00-A 4x25mm2 |  | kom | 0
Ulaz u ormar XP00-A 4x95mm2 |  | kom | 0
Ulaz u ormar XP00-A 4x150mm2 |  | kom | 0
Račvanje na stupu XP00 4x16mm2 |  | kom | 0
Račvanje na stupu XP00-A 4x25mm2 |  | kom | 0
Broj novih krajnjih stupova |  | kom | 0
Ulaz u stup XP00 4x16mm2 |  | kom | 0
Ulaz u stup XP00-A 4x25mm2 |  | kom | 0
Račvanje užeta (bez stupova i ormara) |  | kom | 0
Iskop zemlja:
| širina | dubina
1-2 NN | 0.4 | 0.8 | 0
3NN | 0.55 | 0.8 | 0
4NN | 0.7 | 0.8 | 0
5NN | 0.85 | 0.8 | 0
6NN | 1 | 0.8 | 0
Ukupno |  |  | 0
Iskop preko ceste:
| širina | dubina
1 NN | 0.5 | 1.2 | 0
2 NN | 0.65 | 1.2 | 0
3 NN | 0.8 | 1.2 | 0
4 NN | 0.95 | 1.2 | 0
5 NN | 0.95 | 1.4 | 0
6 NN | 0.95 | 1.4 | 0
Ukupno |  |  | 0
Pijesak:
Debljina posteljice |  | 0.4
Geotekstil |  | 0 | 0
Iznos |  |  | 0
Cijevi:
PVC 110 |  |  | 0
PVC 110 cijevi za uzemljivač |  |  | 0
PVC 160 |  |  | 0
Stupovi:
cijena
KORS 1B-500 | 2000 |  | 0
KORS 1B-600 | 2100 |  | 0
KORS 2B-700-3 | 2200 |  | 0
KORS 2B-800-3 | 2600 |  | 0
KORS 2B-900-3 | 3500 |  | 0
KORS 2B-1000-3 | 4000 |  | 0
KORS 2B-1200-3 | 4500 |  | 0
SRS B 3m - pocinčani | 2000 |  | 0
SRS B 3,5m - pocinčani | 2100 |  | 0
SRS B 4m - pocinčani | 2200 |  | 0
SRS B 5m - pocinčani | 2300 |  | 0
SRS B 6m - pocinčani | 2400 |  | 0
SRS 2B-700-3 | 2500 |  | 0
SRS 2B-800-3 | 2900 |  | 0
SRS 2B-900-3 | 4000 |  | 0
SRS 2B-1000-3 | 4600 |  | 0
Marex DRS-02/4m/2 - 4m | 4500 |  | 0
Philips SPR4J-10 - 3,05m | 2000 |  | 0
Urbana EPS 300 - 4m | 2400 |  | 0
MetroTube - 4m | 9450 |  | 0
|  | Ukupno | 0
Konzole:
Produžna lučna kozola 1,3m |  |  | 0
Produžna kozola 1,5m |  |  | 0
Produžna kozola 1m |  |  | 0
Produžna kozola 0,5m |  |  | 0
Dvokraka s kutem 90° |  |  | 0
Dvokraka s kutem 180° |  |  | 0
Trokraka s kutem 90° |  |  | 0
Trokraka s kutem 120° |  |  | 0
Konzola za montažu na betonski stup |  |  | 0
Demontaža:
metalni stup |  |  | 0
betonski stup |  |  | 0
drveni stup |  |  | 0
vodovi |  | m | 0
postojećih lampi |  | kom | 481
Izmještanje:
Metalni stup |  |  | 0
Lampe:
Philips: | cijena
Selenium SGP340 150W | 1947 |  | 0
Selenium SGP340 100W | 1847 |  | 0
Iridium2 MEDIUM SGP352 1xSON-TPP 150W FX1 | 2920.5 |  | 0
Iridium2 MEDIUM SGP352 1xSON-TPP 100W FX1 | 2820.5 |  | 22
Iridium2 MEDIUM SGP352 1xSON-TPP 70W FX1 | 2720.5 |  | 98
Iridium2 LED LARGE SGP353 1xSON-TPP150W EB FX1 | 3500 |  | 0
Iridium3 LED MINI BGP381 1xGRN11/830 WSO | 2000 |  | 5
Iridium3 LED MINI BGP381 1xGRN19/830 WSO | 2200 |  | 324
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN56-3S/830 DW | 4500 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN56-3S/830 DN | 4500 |  | 4
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN48-3S/830 DW | 4350 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN48-3S/830 DN | 4350 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN40-3S/830 DN | 4200 |  | 28
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN32-3S/830 DN | 4000 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN72-3S/830 DM programibilna | 8900 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN56-3S/830 DN programibilna | 8800 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN48-3S/830 A programibilna | 8700 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN48-3S/830 DW programibilna | 8700 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN40-3S/830 A programibilna | 8600 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN32-3S/830 DN programibilna | 8500 |  | 0
Modena SGP681 GB 1xSON-TPP100W CX P1 | 3500 |  | 0
Urbana GPS 309 PCC-R 100W | 2465 |  | 0
Metronomis LED Sharp BDS660 1xGRN15-2S/830 MDW | 8250 |  | 0
Metronomis LED Sharp BDS660 1xGRN15-2S/830 MDM | 8000 |  | 0
Metronomis LED Sharp BDS660 1xGRN25-2S/830 MDS | 8300 |  | 0
PHILIPS CitySpirit Street LED BDS480 T35 1xGRN32-2S/830 S | 8000 |  | 0
INDAL Jupiter 1 70W | 1850 |  | 0
Ormari:
cijena
GRO-JR bez upravljanja | 13000 |  | 0
A-FK3H | 3000 |  | 0
A-FK4H | 3500 |  | 0
Vodozaptivni ormar za ugradnju uz obalu | 4000 |  | 0
Zaštita:
cijena
3polna pruga 160A | 350 |  | 0
3polna sklopka 100A | 300 |  | 0
Osigurač NV 00 16A | 20 |  | 0
Osigurač NV 00 10A | 15 |  | 0
FID sklopka 25/0,3 tip A | 300 |  | 0
Četveropolni odvodnik prenapona tip C, 280V/20kA za montažu na DIN šinu | 650 |  | 0
Spoj na postojeću mrežu:
visina
Spoj na metalni rasvjetni stup (XP00-4x25mm2) |  |  | 0
Spoj na krajnji stup nadzemne mreže (XP00-4x25mm2) | 9 |  | 0
Spoj na nosivi stup nadzemne mreže (XP00-4x25mm2) | 9 |  | 0
Odvodnici prenapona |  |  | 0
|  | ukupno | 0
Spojke:
Kabelski spoj 4x25mm2 |  |  | 0
Kabelski spoj 4x95mm2 |  |  | 0
Kabelski spoj 4x150mm2 |  |  | 0
Asfalt:
Rezanje (m) |  |  | 0
Polagnje asfalta (m2) |  |  | 0
City touch:
Broj stupova koji se upravljaju |  |  | 0
GRO-JR s upravljanjem |  |  | 0
City Touch paket |  |  | 0