## troškovnik
Uređenje NC u zaseoku Bure u Biočiću TROŠKOVNIK RADOVA
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
Napomena:
* Prije sastavljanja-dostave Ponuda za izvedbu radova preporuča se svim Ponuditeljima zajednički obilazak potencijalnog gradilišta s ovlaštenim Predstavnikom naručitelja, te prema potrebi pojasniti eventualne nejasnoće, nepreciznost i sl., kako na terenu tako i u dokumentaciji.
* Prijelaz s radovima na neke slijedeće stavke bit će moguće nakon pregleda prethodne stavke od strane Nadzornog inženjera ako je ista zadovoljila zadane uvjete, kao na primjer: - nakon preuzimanja posteljice moguća je ugradnja tampona ili - nakon preuzimanja tamponskog sloja moguća je ugradnja asfaltne mješavine i td. * Postignute rezultate tekućih ispitivanja zbijenosti (Ms) upisati u građevni dnevnik, a na primopredaju izvedenih radova (uz ostalo) priložit Izvješće ovlaštene osobe. * Datumi atestiranih materijala koji se ugrađuju moraju zadovoljiti propisano trajanje.
STAVKE
1. | GEODETSKI RADOVI
1.1. | Radovi se sastoje od označavanja početka i kraja zahvata, rubnih crta glavne trase i prilaza obiteljskim kućama. Na glavnoj trasi na pravcima kolje pobit na razmaku 20m, a na 5m u krivinama. Visine nivelete označit vidljivom vodootpornom bojom, te sve čuvati do primopredaje izvedanih radova naručitelju. U cijenu stavke je uključena nabava i doprema kolja, boje i ostalog pribora, kao i sve pripremne i ostale tekuće geodetske radove na terenu i održavati ih do predaje izvedenih radova Naručitelju.
glavna trasa+uklopi+prilazi: 300+100+115+55=570m¹
| Obračun po m¹ trase s prilazima | m¹ | 570
GEODETSKI RADOVI UKUPNO
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojni plitki iskop uz ručnu pripomoć površinskog makadamskog sloja dubine 10-15cm. Probrani sitniji miješani materijal odložit sa strane kojim će se uredit temeljno tlo i bankine, a preostali materijal utovarit i odvest na deponiju. Cijena stavke sadrži iskop, utovar i odvoz lošeg materijala na deponiju koju osigurava izvoditelj radova i koji podmiruje troškove zbrinjavanja.
570x3,5=1995m²
| Obračun po m² iskopa. | m2 | 1995
2.2. | Izrada nasipa na depresiji desnog cestovnog kraka prije krajnjeg strmijeg uspona dužine 15m i visine na sredini 1,5m. Prije nasipavanja potrebno je podignuti postojeći jednostruki podzid u nagibu 5:1 probranim krupnim kamenom s minimalnom grubom obradom i na vrhu ga povezati sitnozrnim betonom. Cijena stavke sadrži nabavu i dovoz kamena i komponenti za spravljanje betona na gradilištu, te miješanog nasipnog materijala iz pozajmišta, izradu kamenog podzida i nasipa u slojevima na zbijenost Ms≥60MPa mjereno kružnom pločom Ø30cm.
| Obračun po m³ izvedenog nasipa s podzidom. | m³ | 30
2.3. | Uređenje temeljnog tla grubim izravnanjem uz mjestimičnu popunu neravnina sitnijom drobljenom kamenom jalovinom prosječne debljine sloja oko 3cm u zbijenom stanju na Ms≥40MPa, mjereno kružnom pločom Ø 30cm. Cijena stavke sadrži nabavu, dovoz i ugradnju kamene jalovine pomiješanu s ostatkom probranog miješanog materijala iz iskopa, te radove na uređenju temeljnog tla.
| Obračun po m2 uređene površine. | m2 | 1995
2.4. | Uređenje bermi i bankina širine 50cm sa svake strane preostalim materijalom izguranim sa strane puta, te dodatkom kamene jalovine u sloju prosječne debljine 5cm u zbijenom stanju na Ms≥60MPa mjereno kružnom pločom promjera 30cm. Poprečne nagibe će Nadzorni inženjer i Voditelj radova prilagođavati uvjetima na terenu tijekom izvođenja radova. Cijena stavke sadrži nabavu, dovoz i ugradnju kamene jalovine i probranog miješanog materijala iz iskopa koji je prethodno odložen uz kolnik.
(570x2)=1140m¹
| Obračun po m¹ uređene bankine i berme. | m1 | 1140
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. | Pilanje postojećeg asfalta na spojevima s asfaltnom cestom na početku i na kraju zahvata. Cijena stavke sadrži pilanje, ispiranje ili otprašivanje i premazivanje spojeva bitumenskom emulzijom ili pastom za zavarivanje.
| Obračun po m¹ pilanja. | m1 | 10
3.2. | Nabava, prijevoz i ugradnja nosivog sloja od mehanički sabijenog drobljenog kamenog materijala (tampona) krupnoće zrna 0-31mm. Cijena stavke sadrži nabavu, dovoz i ugradnju tampona u sloju debljine 15cm u uvaljanom stanju na Ms≥80MPa mjereno kružnom pločom promjera 30cm i na ravnost ± 1 cm.
570x3=1710m²
| Obračun po m² ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m2 | 1710
3.3. | Ugradnja nosivo-habajućeg sloja (za srednje prometno opterećenje) AC16 surf 50/70 AG4 M4, debljine sloja 5cm u uvaljanom stanju. Ugradnja i kontrola kvalitete prema HRN EN 13108-1. Cijena stavke sadrži nabavu, dovoz i ugradnju asfaltne mješavine.
570x2,5=1425m²
| Obračun po metru² ugrađenog asfaltnog sloja. | m2 | 1425
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI
2. | ZEMLJANI RADOVI
3. | RADOVI KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO
Drniš, srpanj 2022.
Troškovnik sastavio:
Ivan Pamuković, ing.građ.
0